## FICHA
EVALUACION POR INDICE DE EFICIENCIA
MOTORES ELECTRICOS PRINCIPALES DE MAS DE 1 Kw | Nº Equipos | Potencia electrica (kW) | Indice de eficiencia
Motores de clase IE3
Motores de clase IE2 con variador de velocidad
Motores de clase IE2 o sin clasificar
TOTAL | 0 | 0 | 0
EXTRACTORES/VENTILADORES DE MAS DE 1 kW | Nº Equipos | Potencia electrica (kW) | Indice de eficiencia
Ventiladores de velocidad fija
Ventiladores de velocidad variable
TOTAL | 0 | 0 | 0
EQUIPOS DE REFRIGERACION O TERMORREGULACION | Capacidad frigorifica (kW) | Potencia electrica (kW) | Indice de eficiencia (1)
Equipo 1 |  |  | 0
Equipo 2 |  |  | 0
Equipo 3 |  |  | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0
(1) EER de referencia=4 | PUNTUACION | 0
EVALUACION POR POTENCIA INSTALADA
POTENCIA ELECTRICA TOTAL (EXCEPTO HORNOS)
SISTEMAS DE CALENTAMIENTO |  | Potencia termica (kW)
Hornos de secado UV
Hornos de secado por infrarrojos
Hornos de secado por resistencias electricas
Hornos de secado a gas natural
TOTAL
REDES DE ENFRIAMIENTO DE AGUA (T=8ºC) | Caudal (litros/minuto) | Potencia térmica (kW)
Unidades con salto termico de 10ºC |  | 0
Unidades con salto termico de 12ºC |  | 0
Unidades con salto termico de 15ºC |  | 0
TOTAL
REDES DE AIRE A PRESION | Caudal (m3/minuto) | Potencia electrica (kW) | Factor conversion a kW
AIRE COMPRIMIDO (p=7 bar) |  | 0 | 6
AIRE A BAJA PRESION (p< 1 bar) |  | 0 | 0.06
VACIO NIVEL BAJO-MEDIO (50-75%) |  | 0 | 0.06
VACIO NIVEL ALTO (90%) |  | 0 | 0.1
TOTAL
(2) Puntuación referenciada a oferta de menor potencia (100) | PUNTUACION (2)
SISTEMAS DE RECUPERACION DE ENERGIA
(3) Puntuación referenciada a oferta mejor (100) | PUNTUACION (3)
A cumplimentar por el proveedor
Campo calculado
A cumplimentar por el departamento contratante