## Hoja1
3175-PROYECTO REFORMA ACCESIBILIDAD EDIF NOBLE. FNMT. Rev00
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
01 | Capítulo |  | OBRA CIVIL INTERVENCION EXTERIOR: PLAZA | 1 | 0 | 0
01.01 | Capítulo |  | ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES | 1 | 0 | 0
01.01.01 | Partida | m | DEMOLICION Y LEVANTADO DE BORDILLO O RIGOLA | 144.1 | 0 | 0
01.01.02 | Partida | M | CORTE DE PAVIMENTO Y SOLERA DE HORMIGÓN ARMADA | 125 | 0 | 0
01.01.03 | Partida | M2 | DEMOLICIÓN SOLERA ARMADA O BITUMIN y PAVIMENTO e:25 cm EXTERIOR | 684.7 | 0 | 0
01.01.04 | Partida | M | DESMONTAJE BARANDILLA O ELTO DE PROTECCIÓN C/RECUPERACIÓN | 5.3 | 0 | 0
01.01.05 | Partida | M | MONTAJE BARANDILLA O ELTO DE PROTECCIÓN RECUPERADA | 1.5 | 0 | 0
01.01.06 | Partida | ud. | DESMONTAJE DE FAROLA Y COLUMNA I/BASE SOPORTE | 7 | 0 | 0
01.01.07 | Partida | ud | MONTAJE DE COLUMNA RECUPERADAS BANDERAS+ BASE SOPORTE | 5 | 0 | 0
01.01.08 | Partida | M | DEMOLICIÓN PELDAÑOS Y PELDAÑEADO ESCALERA C/COM | 18.75 | 0 | 0
01.01.09 | Partida | M | DEMOLICIÓN PELDAÑOS MACIZO DE PIEDRA O SIMILAR | 136.7 | 0 | 0
01.01.10 | Partida | M2 | DEMOLICIÓN LOSA INCLINADA O SOLERA DE ESCALERA | 50.37 | 0 | 0
01.01.11 | Partida | M3 | DEMOL. ELEM MASIVOS HGÓN. ARMADO O PIEDRA I/REVEST C/COMPR | 21.23 | 0 | 0
01.01.12 | Partida | ud | TRASLADO DE BOLARDO INFORMATIVO (punto de reunion, info hidrant) | 2 | 0 | 0
01.01.13 | Partida | ud | TRASLADO DE REJA METALICA LIGERA | 1 | 0 | 0
01.01.14 | Partida | M | DESMONTAJE APLACADO ZOCALO | 44.2 | 0 | 0
01.01.15 | Partida | Ud | LEVANTADO DE JARDINERAS ESCASA ENTIDAD | 6 | 0 | 0
01.01.16 | Partida | Ud. | AYUDAS A OFICIOS Y COLOCACIÓN PROVISIONAL DE CHAPONES EN OBRA | 1 | 0 | 0
|  |  | 01.01 | 1 | 0 | 0
01.02 | Capítulo |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DESBROCE | 1 | 0 | 0
01.02.01 | Partida | m2 | DESBROCE /CORTE DE ARBUSTOS Y PLANTAS | 66.95 | 0 | 0
01.02.02 | Partida | M3 | EXC. VACIADO, ZANJAS, POZOS (EN EXT) | 373.66 | 0 | 0
01.02.03 | Partida | M3 | CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO | 488.57 | 0 | 0
01.02.04 | Partida | M3 | SUBBASE ZA-25 INTERIOR. | 125.5 | 0 | 0
01.02.05 | Partida | m3 | RELLENO TRASDÓS MUROS con ZAHORRA I/GEOTEXTIL | 44.73 | 0 | 0
01.02.06 | Partida | M3 | RELLENO /APIS. MEC. SIN APORTE | 3.6 | 0 | 0
01.02.07 | Partida | M2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LÁMINA GEOTEXTIL | 110 | 0 | 0
|  |  | 01.02 | 1 | 0 | 0
01.03 | Capítulo |  | CIMENTACIONES, IMPERM, SOLERAS Y PAVIMENTOS Y PUESTA A TIERRA | 1 | 0 | 0
01.03.01 | Partida | M3 | HOR. LIMP. H-200/P/20. | 3.92 | 0 | 0
01.03.02 | Partida | M3 | H.ARM. HIDR HA-25/F/20/XC2 ZAPATAS Y VIGAS ATADO CIMENTACIÓN | 15.63 | 0 | 0
01.03.03 | Partida | M3. | MURO HORM ARMADO 2C HA-25/F/20/XC2 HIDROF | 10.07 | 0 | 0
01.03.04 | Partida | M3 | MURO HORM ARMADO 1Cara HA-25/F/20/XC2 HIDROF | 4.71 | 0 | 0
01.03.05 | Partida | M2 | PAVIMENTO GRANITO APOMAZADO 60X40X4 | 11.5 | 0 | 0
01.03.06 | Partida | M | PELDAÑO GRANITO APOMAZADO HUELLA30cm+ TABICA18cm | 24.75 | 0 | 0
01.03.07 | Partida | M | PELDAÑO GRANITO APOMAZADO HUELLA34cm+ TABICA18cm | 10.96 | 0 | 0
01.03.08 | Partida | M2 | SOLERA BASTA HA-25 (E:20CM) DOBL ARM.#150X150X8 | 20.58 | 0 | 0
01.03.09 | Partida | M2 | SOLERA ACAB ABUJARDADO HA-25, 20cm FIBRAS +ARM.#150x150x5 | 551.3 | 0 | 0
01.03.10 | Partida | M2 | SOLERA ACAB DESACTIVADO HA-25, 20cm FIBRAS +ARM.#150x150x5 | 30.24 | 0 | 0
01.03.11 | Partida | M2 | IMPERMEABILIZACIÓN JARDINERA | 37.1 | 0 | 0
01.03.12 | Partida | M2 | IMPERMEABILIZACIÓN JARDINERA:EMULSION+TELA+GEOTEX | 70.58 | 0 | 0
01.03.13 | Partida | M2 | IMPERMEAB MURO:EMULSION+TELA+LAMINA DRENANTE NODULAR+GEOTEX | 44 | 0 | 0
01.03.14 | Partida | m | JUNTA DE CONSTRUCCIÓN | 80 | 0 | 0
01.03.15 | Partida | M2 | SOLER.HA-25, 20 cm.25kg/m3 DRAMIX 3D 80/60 BG | 46 | 0 | 0
01.03.16 | Partida | M2 | PAV.CUARZO CORINDON | 46 | 0 | 0
01.03.17 | Partida | Ud. | PUESTA A TIERRA | 1 | 0 | 0
|  |  | 01.03 | 1 | 0 | 0
01.04 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA y PINTURAS | 1 | 0 | 0
01.04.01 | Partida | M2. | FABRICA LADRILLO PERFORADO e:20 CM | 77.25 | 0 | 0
01.04.02 | Partida | M2 | PLATAFORMA TABLERO CERAMICO RASILLON+MALLAZO+CAPA COMP | 18.02 | 0 | 0
01.04.03 | Partida | M2 | CHAPADO PLACAS DE PIEDRA e:3cm. ELTOS EXTERIORES | 88.75 | 0 | 0
01.04.04 | Partida | M2 | ENFOSC. MAESTR. HIDRÓFUGO 1/4 | 182.04 | 0 | 0
01.04.05 | Partida | M2. | FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 7 cm hasta 1/2 PIE | 11.26 | 0 | 0
01.04.06 | Partida | m. | FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D hasta h: 70cm + RELLENO | 39.51 | 0 | 0
01.04.07 | Partida | M2 | MODIFICACION cierre SUPERIOR DE CANALIZACION ENTERRADA | 1.2 | 0 | 0
01.04.08 | Partida | M2 | PINTURA PÉTREA RODILLO | 9.45 | 0 | 0
|  |  | 01.04 | 1 | 0 | 0
01.05 | Capítulo |  | SANEAMIENTO Y CANALIZACIONES VARIAS | 1 | 0 | 0
01.05.01 | Partida | Ud. | PICAJE DE NUEVA TUBERIA A POZO O ARQUETA EXISTENTE | 2 | 0 | 0
01.05.02 | Partida | Ud | CONEXIÓN CON TUBERÍA DE SANEAMIENTO EXISTENTE | 2 | 0 | 0
01.05.03 | Partida | Ud. | DEMOLICIÓN ARQUETA o POZO | 7 | 0 | 0
01.05.04 | Partida | M | DEMOLICIÓN SANEAMIENTO TUB. HASTA DN315 | 59 | 0 | 0
01.05.05 | Partida | Ud | ADAPTACIÓN DE ARQUETA EXISTENTE CEGADO DE LA ENTRADA | 7 | 0 | 0
01.05.06 | Partida | M. | TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 160mm S/HORM i/EXC HASTA 1,00 m | 59.4 | 0 | 0
01.05.07 | Partida | M. | TUBO PVC CORR. J.ELÁS.SN8 C.TEJA 200mm S/HORM i/EXC HASTA 1,20 m | 28 | 0 | 0
01.05.08 | Partida | ud | ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x80 cm. i/EXC | 4 | 0 | 0
01.05.09 | Partida | ud | ARQUETA LADRI.REGISTRO 73x83x140 cm. i/EXC | 1 | 0 | 0
01.05.10 | Partida | Ud | SANEAMIENTO JARDINERA | 2 | 0 | 0
01.05.11 | Partida | M. | DEMOLICIÓN DE TRAMO PCI ENTERRADO TUB. Ø <o = 300 mm. MECÁN. | 4 | 0 | 0
01.05.12 | Partida | Ud | TRASLADO DE HIDRANTE ENTERRADO | 1 | 0 | 0
01.05.13 | Partida | ud | ARQUETA PARA HIDRANTE ENTERRADO + TAPA+SEÑALIZACIÓN | 1 | 0 | 0
01.05.14 | Partida | M | TUBERÍA PEAD INCENDIOS DN100 | 4 | 0 | 0
01.05.15 | Partida | m | DESMONTAJE CANALIZACION ENTERRADA BT | 50 | 0 | 0
01.05.16 | Partida | ml | Canalización 2 P.E. 125 mm. CALZADA | 50 | 0 | 0
01.05.17 | Partida | Ud | Arqueta 40x40 cm. fundición - D400 | 2 | 0 | 0
01.05.18 | Partida | M | DEMOLICIÓN TUB. HASTA DN315 | 9 | 0 | 0
|  |  | 01.05 | 1 | 0 | 0
01.06 | Capítulo |  | ELEMENTOS SINGULARES: LOGOS, JARDINERAS, BARANDILLAS | 1 | 0 | 0
01.06.01 | Partida | Ud | CONJUNTO DE 4 LETRAS -PLANAS MACIZAS ACERO CORTEN | 1 | 0 | 0
01.06.02 | Partida | Ud | PLANCHA PARA LOGOTIPO LETRAS CALADAS ACERO CORTEN 5mm | 1 | 0 | 0
01.06.03 | Partida | m | BARANDILLA DOBLE ACERO CORTEN | 23.2 | 0 | 0
01.06.04 | Partida | m | PASAMANOS DOBLE ACERO CORTEN | 3.55 | 0 | 0
01.06.05 | Partida | m2 | BORDE ACERO CORTEN EN FORMAC JARDINER+ baseHNE+garillas+refuerz | 107.68 | 0 | 0
01.06.06 | Partida | ud | JARDINERA ALCORQUE ACERO CORTEN + baseHNE+garillas+refuerz | 1 | 0 | 0
01.06.07 | Partida | m2 | FORRADO PARAMENTOS CHAPA ACERO CORTEN PLEGADA 6mm +BASTIDORES | 60.68 | 0 | 0
01.06.08 | Partida | m | PERFIL LINEAL ACERO CORTEN DE LIMITE O BORDE CON SOLERA | 183.75 | 0 | 0
01.06.09 | Partida | ml | BARANDILLA ACRISTALADA+ ZANQUIN HORIZONTAL / INCLINADA | 17.9 | 0 | 0
01.06.10 | Partida | M3 | MEZCLA TIERRA CON COMPOST. | 66.96 | 0 | 0
01.06.11 | Partida | m3 | TIERRA VEGETAL 8% M.O. | 32.84 | 0 | 0
01.06.12 | Partida | Ud | BUXUS SEMPERVIRENS 0,40-0,60 M. | 24 | 0 | 0
01.06.13 | Partida | Ud | PLANTAS AROMÁTICAS 0,10-0,20 M. ALT. MAC. | 255 | 0 | 0
01.06.14 | Partida | Ud | FORMACIÓN HORNACINA 40*40*15 CM EMPOTRADA TAPA RELLENABLE | 2 | 0 | 0
|  |  | 01.06 | 1 | 0 | 0
01.07 | Capítulo |  | VARIOS URBANIZACIÓN | 1 | 0 | 0
01.07.01 | Partida | M | BORDILLO HOR.BICA.GRIS C5 (25X15) | 23.75 | 0 | 0
01.07.02 | Partida | M | ENCINTADO DE BORDILLO HOR.BICA.GRIS (10x10) | 10.8 | 0 | 0
01.07.03 | Partida | m | RIGOLA HORMIGÓN PREF.30 x 13/16 x 50 cm | 23.8 | 0 | 0
01.07.04 | Partida | Ud. | SUSTITUCIÓN TAPA EXISTENTE RELLENABLE Ó C250 POR TAPA FUNDICIÓN | 16 | 0 | 0
01.07.05 | Partida | Ud. | ADECUACIÓN A COTA RASANTE DE ARQUETAS O POZOS | 21 | 0 | 0
01.07.06 | Partida | Ud | IMBORNAL FUNDICIÓN REJA OPTIDRAIN ABATIBLE ANTIRROBO Y SIFÓNIC | 9 | 0 | 0
01.07.07 | Partida | Ud | LEVANTAMIENTO Y TRABAJOS TOPOGRAFICO FINAL | 1 | 0 | 0
|  |  | 01.07 | 1 | 0 | 0
|  |  | 01 | 1 | 0 | 0
02 | Capítulo |  | OBRA CIVIL INTERVENCION INTERIOR: ASCENSOR Y CORTAVIENTOS | 1 | 0 | 0
02.01 | Capítulo |  | ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES | 1 | 0 | 0
02.01.01 | Partida | M | CORTE DE PAVIMENTO Y SOLERA DE HORMIGÓN ARMADA | 43.6 | 0 | 0
02.01.02 | Partida | m2 | LEVANTADO SOLADO: CAPA MORTERO+BALDOSA (e:8cms) | 31.99 | 0 | 0
02.01.03 | Partida | M2 | DEMOLICIÓN SOLERA ARMADA e:20 cm INTERIOR | 7.29 | 0 | 0
02.01.04 | Partida | M | LEVANTADO DE RODAPIE | 4.65 | 0 | 0
02.01.05 | Partida | Ud_ | DESMONTAJE PUERTA PEATONAL | 2 | 0 | 0
02.01.06 | Partida | M2_ | DEMOLICIÓN PARTICIÓN INTERIOR FÁBRICA ALBAÑILERÍA REVESTIDA e40 | 14.22 | 0 | 0
02.01.07 | Partida | M2 | LEVANTADO REVESTIMIENTO DE MADERA EN PARAMENTOS VERTICALES | 8.01 | 0 | 0
02.01.08 | Partida | M | DESMONTAJE ZOCALO DE PIEDRA EN PARED INTERIOR | 3.95 | 0 | 0
02.01.09 | Partida | ud. | DESMONTAJE DE COLUMNA DE ESCAYOLA O SIMILAR | 1 | 0 | 0
02.01.10 | Partida | M2 | TOLDO DE PROTECCION | 74.55 | 0 | 0
02.01.11 | Partida | M2 | DESMONTAJ REVEST MURAL LOSETAS MATERIAL LIGERO(CORCHO O SIMILAR) | 19.85 | 0 | 0
02.01.12 | Partida | M2 | DESMONTAJE FALSO TECHO CONTINUO MOLDURAS | 23.1 | 0 | 0
02.01.13 | Partida | M | DESMONTAJE ELTO DE PROTECCIÓN DE ALBAÑILERIA con BARANDILLA | 7.4 | 0 | 0
02.01.14 | Partida | M2 | DESTAPADO ESTRUC HA PARA COLOCACIÓN VIGAS NUEVAS C/ REPOSI | 2.5 | 0 | 0
|  |  | 02.01 | 1 | 0 | 0
02.02 | Capítulo |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1 | 0 | 0
02.02.01 | Partida | M3 | EXC. VACIADO, ZANJAS, POZOS (EN INTERIOR o EXT) | 14.79 | 0 | 0
02.02.02 | Partida | M3 | CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO | 13.13 | 0 | 0
02.02.03 | Partida | M3 | RELLENO /APIS. MEC. SIN APORTE | 4.48 | 0 | 0
02.02.04 | Partida | M3 | SUBBASE ZA-25 INTERIOR. | 3.85 | 0 | 0
|  |  | 02.02 | 1 | 0 | 0
02.03 | Capítulo |  | CIMENTACIÓN, SOLERAS, IMPER Y PUESTA A TIERRA | 1 | 0 | 0
02.03.01 | Partida | M3 | HOR. LIMP. H-200/P/20. | 0.53 | 0 | 0
02.03.02 | Partida | M3. | LOSA DE CIMENTACIÓN HA-25/F/20/XC2 HIDROF | 2.42 | 0 | 0
02.03.03 | Partida | M3. | MURO HORM ARMADO 2C HA-25/F/20/XC2 HIDROF | 1.68 | 0 | 0
02.03.04 | Partida | Ud. | COLOC(SIN SUMIN) PLAC.ANCLAJ. I/MORT. SIN RETRAC.HASTA 200X200 | 4 | 0 | 0
02.03.05 | Partida | Ud. | PUESTA A TIERRA ASCENSOR | 1 | 0 | 0
02.03.06 | Partida | M2. | .IMPERM. LOSA GEOCOMP. BENTONITA | 4.84 | 0 | 0
02.03.07 | Partida | M2. | .IMPERM. MUROS GEOCOMP. BENTONITA | 13.68 | 0 | 0
02.03.08 | Partida | ML. | .SELLADO JUNTAS BENTONITA | 24.8 | 0 | 0
|  |  | 02.03 | 1 | 0 | 0
02.04 | Capítulo |  | ESTRUCTURA | 1 | 0 | 0
02.04.01 | Partida | KG | ACERO S275 EN ESTRUCTURAS | 1500 | 0 | 0
02.04.02 | Partida | Ud | COLOC(SIN SUMINISTRO) PLACA ANCLAJE. 4 M16 RESINA .hasta 500X | 10 | 0 | 0
02.04.03 | Partida | M2. | CHAPA FORJ. COLAB. HIASA HLM-60 de 0,8 mm | 5.8 | 0 | 0
02.04.04 | Partida | M2. | CAPA DE COMPRESION HA-25/B/20/I FORJ.e 120mm REI 90 | 5.8 | 0 | 0
02.04.05 | Partida | M3. | REPARACION ESTRUCTURAL ELTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTROPICO | 0.14 | 0 | 0
|  |  | 02.04 | 1 | 0 | 0
02.05 | Capítulo |  | ALBAÑ, F.TECHOS, BARAND,SOLADOS, CARPINTERIA Y ACABADOS | 1 | 0 | 0
02.05.01 | Partida | Ud | AYUDAS DE ALBAÑILERÍA | 1 | 0 | 0
02.05.02 | Partida | M2_ | FÁBRICA LADRILLO PERFORAD HASTA 1 PIE. CEGADO HUECOS O RECRECIDO | 3.9 | 0 | 0
02.05.03 | Partida | M2 | ENFOSC. MAESTR. HIDRÓFUGO 1/4 | 6 | 0 | 0
02.05.04 | Partida | M2. | TRASDOS. AUTOPORT. PLADUR-METAL 100/400 (70+2*15 N). LR | 2.1 | 0 | 0
02.05.05 | Partida | M | RODAPIÉ MADERA h:8 cm | 2.1 | 0 | 0
02.05.06 | Partida | ML | FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM. A<70 CM. | 18.95 | 0 | 0
02.05.07 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO MURAL LOSETAS MATERIAL LIGERO (CORCHO O SIMILAR) | 8.49 | 0 | 0
02.05.08 | Partida | M2 | RECRECIDO DE MORTERO E:5 CM | 24.29 | 0 | 0
02.05.09 | Partida | M2 | PAVIMENTO BALDOSAS TERRAZO 40X40 e=3CM EN REPARACION y PQ ZONAS | 30.09 | 0 | 0
02.05.10 | Partida | M | RODAPIÉ DE TERRAZO h:8 cm | 3.25 | 0 | 0
02.05.11 | Partida | M2 | CAPA FINA MORTERO AUTONIVELANTE+IMPRIMACIÓN | 4.13 | 0 | 0
02.05.12 | Partida | M2 | CUBRICION DECORATIVA CON ARIDOS O PIEDRAS h:15cm | 4.13 | 0 | 0
02.05.13 | Partida | M | FORMACION RECERCADO EN SUELO CON REMATE DECORATIVO PIEDRA h:15cm | 8.5 | 0 | 0
02.05.14 | Partida | M3 | FORMACIÓN APOYO PARA ESTATUA-bancada hormigón | 0.04 | 0 | 0
02.05.15 | Partida | Ud | TRABAJOS DE CANTERIA ADECUACION ESTATUA | 1 | 0 | 0
02.05.16 | Partida | M2 | GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO | 4.75 | 0 | 0
02.05.17 | Partida | M2 | TECHO SUSPENDIDO PLADUR T-60 (D)/600 1X15 N. AISLAM LR 40 | 41.1 | 0 | 0
02.05.18 | Partida | UD | LESENA TIPO COLUMNA DECORATIVA H:2,95 M | 4 | 0 | 0
02.05.19 | Partida | ml | BARANDILLA ACRISTALADA+ ZANQUIN HORIZONTAL / INCLINADA | 8.6 | 0 | 0
02.05.20 | Partida | UD | ADECUACION ESCALERA+BARANDILLA EXISTENTE TRAS DEMOL PARED en PB | 1 | 0 | 0
02.05.21 | Partida | ud | REFORMA PELDAÑO EN PLANTA PRIMERA | 1 | 0 | 0
02.05.22 | Partida | m2 | FORMACION FORRADO DE PARED CON ALISTONADO MADERA | 24.83 | 0 | 0
02.05.23 | Partida | ud | REMATE DE ELEMENTO DE PROTECCION+BARANDILLA CORTADA | 4 | 0 | 0
02.05.24 | Partida | M2_ | SOL GRES PORC RECTIF ANTIDES.60x60cm.T/D. Clase resb 3 | 1.65 | 0 | 0
02.05.25 | Partida | m | REPOSICION REMATE MOLDURA DE ESCAYOLA DE TECHO | 11 | 0 | 0
|  |  | 02.05 | 1 | 0 | 0
02.06 | Capítulo |  | PINTURAS | 1 | 0 | 0
02.06.01 | Partida | KG | ACABADO POLIURETANO 50 MICRAS ESTR. METÁLICA. | 1500 | 0 | 0
02.06.02 | Partida | KG_ | REVESTIMIENTO INTUMESCENTE R 60 | 1500 | 0 | 0
02.06.03 | Partida | M2 | PINT.PLÁS.LISA MATE ESTÁND. OBRA B/COLOR | 73.68 | 0 | 0
02.06.04 | Partida | M2 | PINTURA PÉTREA RODILLO | 12.81 | 0 | 0
02.06.05 | Partida | M2 | TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTIPOLVO | 4.41 | 0 | 0
|  |  | 02.06 | 1 | 0 | 0
02.07 | Capítulo |  | ASCENSOR+ ESTRUCT ASCENSOR +CERRAM ACRISTALADO | 1 | 0 | 0
02.07.01 | Partida | ud | ASCENSOR 3 PARADAS,8 PAX 630 kg. Reduc | 1 | 0 | 0
02.07.02 | Partida | ud | ESTRUCTURA AUTOPORTANTE ASCENSOR+CERRAMIENTO ACRIST | 1 | 0 | 0
|  |  | 02.07 | 1 | 0 | 0
02.08 | Capítulo |  | ADECUACION CORTAVIENTOS | 1 | 0 | 0
02.08.01 | Partida | ud | DESMONTAJE MODULO CORTAVIENTOS DE CARPINTE DE MADER ACRISTALADA | 1 | 0 | 0
02.08.02 | Partida | Ud. | DESMONTAJE c/recuperacion Y MONTAJE LAMPARA -LUMINARIA INTERIOR | 1 | 0 | 0
02.08.03 | Partida | Ud | DESMONTAJE DE FELPUDO EXISTENTE hasta 2,5m2 | 1 | 0 | 0
02.08.04 | Partida | M2 | APERTURA DE HUECO EN FALSO TECHO C/REPOSICION | 2.94 | 0 | 0
02.08.05 | Partida | M2 | FELPUDO ENTRADA PEATONAL(ENCASTRADO EN SOLERA) | 4.62 | 0 | 0
02.08.06 | Partida | m2 | EJECUCIÓN DE CAJEADO EN SOLADO PARA FELPUDO | 4.62 | 0 | 0
02.08.07 | Partida | Ud | MODULO PUERTA DOBLE ACRISTAL CORREDERA 3900x2800 | 1 | 0 | 0
02.08.08 | Partida | M | RECERCADO PERIMETRAL CORTAVIENTOS FORRADO DE MADERA +PERFILERIA | 23.4 | 0 | 0
02.08.09 | Partida | kg | ESTRUCTURA AUXILIAR SUJECCION CORTAVIENTOS | 95 | 0 | 0
02.08.10 | Partida | m | CENEFA DE PIEDRA EN REPARACION DE PARED | 6 | 0 | 0
02.08.11 | Partida | M2 | PINT.PLÁS.LISA MATE ESTÁND. OBRA B/COLOR | 38 | 0 | 0
02.08.12 | Partida | ud | CIERRAPUERTAS DELIZANTE EN PUERTA EXISTENTE | 1 | 0 | 0
|  |  | 02.08 | 1 | 0 | 0
|  |  | 02 | 1 | 0 | 0
03 | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓN E ILUMINACIÓN | 1 | 0 | 0
03.01 | Capítulo |  | MODIFICACION CUADROS | 1 | 0 | 0
03.01.01 | Partida | ud | MOD CE Alu exist. | 1 | 0 | 0
03.01.02 | Partida | ud | MOD CE Distribución oficinas | 1 | 0 | 0
|  |  | 03.01 | 1 | 0 | 0
03.02 | Capítulo |  | LINEA DE ALIMENTACION A CUADROS SECUNDARIOS O MAQUINAS | 1 | 0 | 0
03.02.01 | Partida | m. | Linea de alimentación 5G6 mm2 bandeja/tubo | 6 | 0 | 0
03.02.02 | Partida | m. | Línea de alimentación 5G10 mm2 Cu bandeja/canal | 46 | 0 | 0
|  |  | 03.02 | 1 | 0 | 0
03.03 | Capítulo |  | CUADRO SECUNDARIO | 1 | 0 | 0
03.03.01 | Partida | ud | Cuadro eléctrico alu. ext accesibilidad | 1 | 0 | 0
03.03.02 | Partida | ud | Cuadro eléctrico Oficinas accesibilidad | 1 | 0 | 0
|  |  | 03.03 | 1 | 0 | 0
03.04 | Capítulo |  | INSTALACION DE FUERZA | 1 | 0 | 0
03.04.01 | Partida | m. | Cto. BANDEJA RZ1-K(AS) 3G2.5mm² multip. | 100 | 0 | 0
03.04.02 | Partida | m. | Cto. BANDEJA RZ1-K(AS) 3G6mm² multip. | 50 | 0 | 0
03.04.03 | Partida | ud | Caja superficie, 6 mecanismos, 2TCB + 2TCR + 2RJ45 | 1 | 0 | 0
|  |  | 03.04 | 1 | 0 | 0
03.05 | Capítulo |  | INSTALACION DE ILUMINACION | 1 | 0 | 0
03.05.01 | Partida | m. | Cto. bandeja, RZ1-k(AS) 3x1,5 mm2 Cu MANIOBRAS | 6 | 0 | 0
03.05.02 | Partida | m. | Cto.bandeja RZ1-k(AS) 3x2,5 mm² Cu | 95 | 0 | 0
03.05.03 | Partida | m. | Cto. ILUMINACIÓN RZ1-K(AS) 3G6mm² multip. | 482 | 0 | 0
03.05.04 | Partida | ud | Punto de luz luminaria 2,5mm2 empotrado | 7 | 0 | 0
03.05.05 | Partida | ud | Punto de luz luminaria RV-K 6mm2 empotrado/enterrado | 54 | 0 | 0
03.05.06 | Partida | m. | Cto. emp/enterrado RV-k 3x6 mm² Cu | 280 | 0 | 0
03.05.07 | Partida | Ud | Desmontaje y traslado de luminaria | 1 | 0 | 0
|  |  | 03.05 | 1 | 0 | 0
03.06 | Capítulo |  | LUMINARIAS INTERIOR | 1 | 0 | 0
03.06.01 | Partida | Ud | Luminaria suspendida Bocci 21.3 | 1 | 0 | 0
03.06.02 | Partida | m | Perfil empotrado SMOOTHLINE 35 FL Opal. | 20 | 0 | 0
|  |  | 03.06 | 1 | 0 | 0
03.07 | Capítulo |  | LUMINARIAS EXTERIORES | 1 | 0 | 0
03.07.01 | Partida | Ud | POSTE FLOS 3,5 m | 4 | 0 | 0
03.07.02 | Partida | Ud | FLOS WALLSTICK | 12 | 0 | 0
03.07.03 | Partida | Ud | FLOS GOBI | 12 | 0 | 0
03.07.04 | Partida | Ud | FLOS SPINE | 12 | 0 | 0
03.07.05 | Partida | Ud | FLOS A-ROUND Non Dimmable Copper | 4 | 0 | 0
03.07.06 | Partida | Ud | Paseo L Anti-glare | 5 | 0 | 0
03.07.07 | Partida | Ud | TARSIUS | 3 | 0 | 0
03.07.08 | Partida | m | LED estanca, efecto despegue | 7 | 0 | 0
03.07.09 | Partida | Ud | LOMBARDO FLORA 120 | 28 | 0 | 0
03.07.10 | Partida | Pa | Retroiluminación Rotulo ppal | 1 | 0 | 0
|  |  | 03.07 | 1 | 0 | 0
03.08 | Capítulo |  | CANALIZACIONES Y OBRA CIVIL | 1 | 0 | 0
1 | Partida | ml | Canalización 2 P.E. 125 mm. CALZADA | 110 | 0 | 0
2 | Partida | ml | Canalización 2 P.E. 40 mm. CALZADA | 255 | 0 | 0
3 | Partida | Ud | Arqueta 40x40 cm. fundición - D400 | 12 | 0 | 0
4 | Partida | Ud | Ciment. columnas 50x50x80 cm, colum 2-4m | 4 | 0 | 0
5 | Partida | Ud | Ciment. columnas 70x70x70 cm, colum 4-6m | 3 | 0 | 0
6 | Partida | Ud | Registro en pared con puerta rellenable | 1 | 0 | 0
|  |  | 03.08 | 1 | 0 | 0
03.09 | Capítulo |  | RED DE TIERRAS | 1 | 0 | 0
03.09.01 | Partida | m | Red toma de tierra | 110 | 0 | 0
03.09.02 | Partida | ud | Toma tierra independiente c/pica | 7 | 0 | 0
|  |  | 03.09 | 1 | 0 | 0
03.10 | Capítulo |  | CABLEADO ESTRUCTURADO | 1 | 0 | 0
03.10.01 | Partida | m | CABLE 4 PARES TRENZADOS U/UTP cat. 6a LSZH | 150 | 0 | 0
03.10.02 | Partida | Ud | Verificacion y pruebas Cables Cat 6a | 2 | 0 | 0
|  |  | 03.10 | 1 | 0 | 0
03.11 | Capítulo |  | LEGALIZACION Y PRUEBAS | 1 | 0 | 0
03.11.01 | Partida | Pa | INGENIERÍA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA | 1 | 0 | 0
03.11.02 | Partida | PA | Protección Pasiva Contra Incendios en instalaciones Baja Tensión | 1 | 0 | 0
03.11.03 | Partida | Ud | AYUDA ALBAÑILERIA A Baja Tensión | 1 | 0 | 0
|  |  | 03.11 | 1 | 0 | 0
|  |  | 03 | 1 | 0 | 0
04 | Capítulo |  | INSTALACIÓN DE RIEGO | 1 | 0 | 0
04.01 | Partida | Ud | ARQUETA LADRI. 87x51cm_h:65cm (RIEGO) | 1 | 0 | 0
04.02 | Partida | ud | VÁLVULA DE ESFERA PVC ROSCAR 1" | 1 | 0 | 0
04.03 | Partida | ud | MEDIDOR DE FLUJO INTEMPERIE 1" | 1 | 0 | 0
04.04 | Partida | u | FILTRO DE PLÁSTICO ANILLAS 1" | 1 | 0 | 0
04.05 | Partida | u | ELECTROV. 24V REGULADORA PRESIÓN 1" | 5 | 0 | 0
04.06 | Partida | m. | TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=25 mm. | 25 | 0 | 0
04.07 | Partida | m. | TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=20 mm. | 134.4 | 0 | 0
04.08 | Partida | m. | TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN10 D=16 mm. | 16.8 | 0 | 0
04.09 | Partida | m. | TUB. CON GOTEROS ENTERRADO PE40 PN4 D=16 mm. | 386.4 | 0 | 0
04.10 | Partida | Ud. | TUB. CON GOTEROS ENTERRADO ARBOL PE40 PN4 D=16 mm. | 1 | 0 | 0
04.11 | Partida | Ud | Válvula de descarga | 5 | 0 | 0
04.12 | Partida | u | PROGRAM.ELECTRÓNICO 6 ESTACIONES | 1 | 0 | 0
04.13 | Partida | ML. | TUBO CORRUGADO 16 MM. | 10 | 0 | 0
04.14 | Partida | m | LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁL. 2x6mm2 | 15 | 0 | 0
|  |  | 04 | 1 | 0 | 0
05 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD | 1 | 0 | 0
05.01 | Partida | Ud | ENS.C/LÍQUIDOS PENETR., SOLDAD | 16 | 0 | 0
05.02 | Partida | ud | ENSAYO DE CONSISTENCIA Y RESISTENCIA DE HORMIGON | 12 | 0 | 0
05.03 | Partida | ud | DENSIDAD IN SITU;M.NUCLEAR | 10 | 0 | 0
05.04 | Partida | ud | PLACA DE CARGA EN EXPLANADAS | 10 | 0 | 0
|  |  | 05 | 1 | 0 | 0
06 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS | 1 | 0 | 0
06.01 | Partida | Ud. | GESTION DE RESIDUOS | 1 | 0 | 0
|  |  | 06 | 1 | 0 | 0
07 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 0 | 0
07.01 | Partida | Ud. | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 0 | 0
|  |  | 07 | 1 | 0 | 0
|  |  | 3175A | 1 | 0 | 0