## Hoja1
3173-PROYECTO DE REFORMA DE OFICINAS.FNMT.Rev00
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
01 | Capítulo |  | ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES | 1 | 0 | 0
01.01 | Partida | Ud. | DESMONTAJE APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y ACC | 13 | 0 | 0
01.02 | Partida | Ud. | DESMONTAJE PLATO DE DUCHA+PLATAFORMA Y ACCESORIOS DUCHA | 2 | 0 | 0
01.03 | Partida | Ud. | DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE BAÑO Y ESPEJOS | 1 | 0 | 0
01.04 | Partida | Ud | DESMONTAJE PUERTA PEATONAL o de REGISTRO | 40 | 0 | 0
01.05 | Partida | M2 | DESMONTAJE MAMPARA SEPARAD CIEGA-ACRIST | 309.05 | 0 | 0
01.06 | Partida | M2 | DEMOLICIÓN PARTICIÓN INTERIOR FÁBRICA ALBAÑILERÍA REVESTIDA e40 | 766.05 | 0 | 0
01.07 | Partida | M2 | DEMOLICIÓN PARTICIÓN INTERIOR FÁBRICA ALBAÑILERÍA REVESTIDA e80 | 72.45 | 0 | 0
01.08 | Partida | M2_ | DEMOLICIÓN FACHADA FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA REVESTIDA e:70 cm | 37.14 | 0 | 0
01.09 | Partida | M2 | APERTURA DE HUECO EN PARED o FACHADA DE ALBAÑILERIA e:70 cm | 3.6 | 0 | 0
01.10 | Partida | M2 | APERTURA DE HUECO EN PARED o FACHADA DE ALBAÑILERIA e:70 cm H:14 | 7 | 0 | 0
01.11 | Partida | M2_ | TOLDO DE PROTECCION | 117.25 | 0 | 0
01.12 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN FALSO TECHO CONTINUO ESCAYOLA | 594.32 | 0 | 0
01.13 | Partida | M_ | CORTE DE PAVIMENTO Y SOLERA DE HORMIGÓN ARMADA | 42 | 0 | 0
01.14 | Partida | M2 | DEMOLICIÓN SOLERA ARMADA e:20 cm INTERIOR | 563 | 0 | 0
01.15 | Partida | m | DEMOLICION Y LEVANTADO DE BORDILLO O RIGOLA | 10 | 0 | 0
01.16 | Partida | M2 | DEMOLICIÓN SOLERA ARMADA O BITUMIN y PAVIMENTO e:25 cm EXTERIOR | 15 | 0 | 0
01.17 | Partida | M_ | DESMONTAJE BARANDILLA o ELTO DE PROTECCIÓN METALICO | 11.9 | 0 | 0
01.18 | Partida | M | DESMONTAJE ELTO DE PROTECCIÓN DE ALBAÑILERIA con BARANDILLA | 19.05 | 0 | 0
01.19 | Partida | m2_ | DESMONTAJE CARPINTERIA ACRISTALADA EXTERIOR: VENTANAS, PUERTAS | 82.31 | 0 | 0
01.20 | Partida | ml_ | DESMONTAJE RECERCADO DE PIEDRA EN HUECO DE FACHADA+CARTELA | 35.6 | 0 | 0
01.21 | Partida | ud. | DEMOILICION ESCALERA HA COMPLETA INT h:4.0.5m | 1 | 0 | 0
01.22 | Partida | ud. | DEMOILICION ESCALERA HA COMPLETA INT h:5.10m + BARANDILLA | 1 | 0 | 0
01.23 | Partida | ud. | DESMONTAJE PQ ESCALERA h=1.50 M PELDAÑOS METALICOS+RELLANO HA | 1 | 0 | 0
01.24 | Partida | kg. | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA | 380 | 0 | 0
01.25 | Partida | m3 | DEMOL. RAMPA. HGÓN. ARMADO C/COMPR. | 5.35 | 0 | 0
01.26 | Partida | M_ | DESMONTAJE APLACADO ZOCALO c/RECUP | 12.9 | 0 | 0
01.27 | Partida | M2 | LEVANTADO ALICATADO DE AZULEJO | 338.79 | 0 | 0
01.28 | Partida | m2 | LEVANTADO SOLADO: CAPA MORTERO+BALDOSA (e:7cms) | 459.29 | 0 | 0
01.29 | Partida | M2 | APERTURA DE HUECO EN FORJADO H:7 M y REMATE | 1.2 | 0 | 0
01.30 | Partida | M2 | APERTURA DE HUECO EN FORJADO H:4,5 M y REMATE | 0.75 | 0 | 0
01.31 | Partida | m2 | LEVANTADO SOLADO VINILICO (e:2 MM) | 46 | 0 | 0
01.32 | Partida | m2 | LEVANTADO BALDOSAS APOYADAS NO PEGADAS DE SUELO TECNICO | 17 | 0 | 0
01.33 | Partida | Ud. | DESMONTAJE DE PUERTAS DE ARMARIO y EMPANELADO EXISTENTE | 1 | 0 | 0
01.34 | Partida | m2 | APERTURA DE HUECO EN FORJADO+CUBIERTA i/REMATE | 0.72 | 0 | 0
01.35 | Partida | Ud | DESMONTAJE DE POSTE DE ELECTRIFICACION DE MAMPARA | 2 | 0 | 0
01.36 | Partida | ud | REPICADO DE ELEMENTOS SALIENTES EN PAREDES PB | 1 | 0 | 0
01.37 | Partida | ud | REPICADO DE ELEMENTOS SALIENTES EN PAREDES PLANTA SEGUNDA | 1 | 0 | 0
01.38 | Partida | Ud | DESMONTAJE DE PUERTA DE CUADRO ELECTRICO PARA SUSTITUCION | 1 | 0 | 0
01.39 | Partida | Ud | DESMONTAJE- MONTAJE TUBERIA I/APERTURA Y CEGADO DE HUECOS | 1 | 0 | 0
01.40 | Partida | M | DEMOLICIÓN REVESTIMIENTO DE PELDAÑO | 28.75 | 0 | 0
01.41 | Partida | M | DEMOLICIÓN PELDAÑOS Y PELDAÑEADO ESCALERA C/COM | 1.7 | 0 | 0
01.42 | Partida | m2 | DEMOLICION ELEMENTOS EN CUBIERTA PLANA | 22.8 | 0 | 0
01.43 | Partida | Ud | DESMONTAJE BIE EXISTENTE | 3 | 0 | 0
01.44 | Partida | Ud. | DESMONTAJE INSTALACIONES VARIAS AFECTADAS | 1 | 0 | 0
|  |  | 01 | 1 | 0 | 0
02 | Capítulo |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1 | 0 | 0
02.01 | Partida | M3 | EXC. VACIADO, ZANJAS, POZOS (EN INTERIOR) | 173.4 | 0 | 0
02.02 | Partida | M3_ | CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO | 202.68 | 0 | 0
02.03 | Partida | M3_ | SUBBASE ZA-25 | 81.54 | 0 | 0
|  |  | 02 | 1 | 0 | 0
03 | Capítulo |  | SOLERAS, SOLADOS, IMPERPERMEAB | 1 | 0 | 0
03.01 | Partida | M2 | RECRECIDO DE MORTERO E:5 CM | 514 | 0 | 0
03.02 | Partida | M2 | RECRECIDO DE MORTERO E:7 CM | 391.4 | 0 | 0
03.03 | Partida | M2_ | SOLERA e:10 cm HA-25, #150x150x8. | 101.4 | 0 | 0
03.04 | Partida | M2_ | LÁMINA ANTI-RADÓN TRIPOMANT GR | 562.4 | 0 | 0
03.05 | Partida | M2_ | AISLAMIENTO SOLERA XPS e:80 mm_500kpa | 562.4 | 0 | 0
03.06 | Partida | M2_ | SOLERA e:12 cm HA-25, #150x150x8. | 80.5 | 0 | 0
03.07 | Partida | M2_ | PAV.CUARZO CORINDON | 27.5 | 0 | 0
03.08 | Partida | M2_ | Pavimento decorat mortero hidratado DECOMASTER HP e:12CM | 380.5 | 0 | 0
03.09 | Partida | M2 | Pavimento decorat cementoso DECOTOPPING e aprox:2mm | 146.9 | 0 | 0
03.10 | Partida | M2_ | SOL GRES PORC RECTIF ANTIDES.60x60cm.T/D. Clase resb 3 | 64.68 | 0 | 0
03.11 | Partida | M2 | PAVIMENTO VINILICO Clase resb 3. TRANSITO DENSO | 103 | 0 | 0
03.12 | Partida | m_ | JUNTA DE CONSTRUCCIÓN | 121 | 0 | 0
03.13 | Partida | M2 | COLOCACIÓN (Sin suministro) BALDOSAS SUELO TECNICO recuperadas | 17 | 0 | 0
03.14 | Partida | M_ | CONEXIÓN SOLERAS ARMADURA EN TALADRO VARILLA D=10 MM | 76 | 0 | 0
03.15 | Partida | M2 | Pavimento decorat mortero autoniv RCR DECOFLOW DRT e aprox:8mm | 343 | 0 | 0
03.16 | Partida | ML | Perfil decorativo DECOFLOW DRT | 51.7 | 0 | 0
03.17 | Partida | M2 | CAPA FINA MORTERO AUTONIVELANTE+IMPRIMACIÓN | 52 | 0 | 0
03.18 | Partida | M2 | FORMACIÓN RAMPA ALBAÑ PLATAF TABICÓN+TABLERO RASILLÓN+CAPA | 10.5 | 0 | 0
03.19 | Partida | M2. | SOLERA EN FORMACION RAMPA DE ACCESO EN PENDIENTE H=20cms | 6.39 | 0 | 0
03.20 | Partida | M2 | SOLERA ACAB ABUJARDADO HA-25, 15cm FIBRAS +ARM.#150x150x5 | 15 | 0 | 0
03.21 | Partida | M2 | REPARACION CON SOLERA HA-25,e:20 cm,#150x150x8 PEQUENAS ZONAS | 18 | 0 | 0
|  |  | 03 | 1 | 0 | 0
04 | Capítulo |  | ALBAÑILERIA, FALSOS TECHOS, ESTRUCTURA, FORJADOS Y ACABADOS | 1 | 0 | 0
04.01 | Partida | ML_ | RECERCADO DE PIEDRA EN HUECO DE FACHADA+CARTELA h:4 m | 27 | 0 | 0
04.02 | Partida | ML | RECERCADO DE PIEDRA EN HUECO DE FACHADA+CARTELA h:17 m | 11 | 0 | 0
04.03 | Partida | M2 | FRANJA CORTAFUEGOS EI 60 (FACHADA) | 9.5 | 0 | 0
04.04 | Partida | M2 | ALIC. AZUL. 1ª <=20X20 O 25X40 B/C C/ADHES. SOBRE YESO ó C/COLA | 343.54 | 0 | 0
04.05 | Partida | M2 | F.TECHO ACUSTICO ECOPHON PLACA FOCUS Lp1200x600xe:20mm +AISLTO | 576 | 0 | 0
04.06 | Partida | M2 | F.TECHO CART-YESO VINILO.60x60 P.Vista SEMIOCULTA | 45.1 | 0 | 0
04.07 | Partida | M2_ | TECHO SUSPENDIDO PLADUR T-60 (D)/600 1X15 N. | 341.7 | 0 | 0
04.08 | Partida | M2 | AISLAMIENTO SOBRE FALSOS TECHOS 5 CM | 504.2 | 0 | 0
04.09 | Partida | m2 | EMPLASTECIDO PARAMENTOS INTERIORES | 54.1 | 0 | 0
04.10 | Partida | ML | FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM. A<25 CM. | 242.8 | 0 | 0
04.11 | Partida | ML | FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM. A<70 CM. | 13.4 | 0 | 0
04.12 | Partida | M2_ | APERTURA DE HUECO EN FALSO TECHO C/REPOSICION | 34.8 | 0 | 0
04.13 | Partida | M2 | BARRERA FONICA TABIQUE YESO LAM SOBRE MAMPARA1*15N /70H/1*15N | 181.83 | 0 | 0
04.14 | Partida | m_ | RODAPIÉ TIPO SILESTONE H:9 cm | 266.75 | 0 | 0
04.15 | Partida | m | RODAPIÉ TIPO SILESTONE H:8 cm | 163.2 | 0 | 0
04.16 | Partida | M_ | RODAPIÉ GRES PORC RECTIF h:9x60 cm | 86 | 0 | 0
04.17 | Partida | M2_ | FÁBRICA LADRILLO PERFORAD HASTA 1 PIE. CEGADO HUECOS O RECRECIDO | 12.81 | 0 | 0
04.18 | Partida | M2_ | FÁBRICA LADRILLO CARA VISTA 2 PIE. CEGADO HUECOS O RECRECIDO | 1.26 | 0 | 0
04.19 | Partida | M2_ | FÁBRICA LADRILLO PERFORAD HASTA 2 PIE. CEGADO HUECOS O RECRECIDO | 4.93 | 0 | 0
04.20 | Partida | M2_ | ENFOSC. MAESTR. HIDRÓFUGO 1/4 | 51.54 | 0 | 0
04.21 | Partida | m2 | FORRADO PARAMENTOS CHAPA ACERO CORTEN PLEGADA 3mm +BASTIDORES | 13.12 | 0 | 0
04.22 | Partida | M2 | TAB.YESO LAM. METAL 2*15N /90H / 2*15N 150/600 LR-80 (RF90) | 181.2 | 0 | 0
04.23 | Partida | M2 | TAB.YESO LAM. METAL 2*15N /90H / 1*15W 150/600 LR-80 (RF90) | 62.65 | 0 | 0
04.24 | Partida | M2 | TAB.YESO LAM. METAL 2*15N /70H / 2*15N 130/600 LR-65 | 139.7 | 0 | 0
04.25 | Partida | M2 | TAB.YESO LAM. METAL 2*15 /70H / 2*15 130/600 LR-65 PLACA HABITO | 40.78 | 0 | 0
04.26 | Partida | M2 | TAB.YESO LAM. METAL 2*15N /70H / 1*15W 115/600 LR-65 | 147.53 | 0 | 0
04.27 | Partida | M2 | TAB.YESO LAM. METAL 1*15W /70H / 1*15W 100/600 LR-65 | 64.33 | 0 | 0
04.28 | Partida | M2. | TRASDOS. AUTOPORT. PLADUR-METAL (70+2*15 N). LR-80 (RF60) | 9.22 | 0 | 0
04.29 | Partida | M2. | TRASDOS. AUTOPORT. PLADUR-METAL (70+2*15 N). LR-80 | 145.2 | 0 | 0
04.30 | Partida | M2. | TRASDOS. AUTOPORT. PLADUR-METAL 85/400 (70+1*15 WA). LR | 38.2 | 0 | 0
04.31 | Partida | M2. | TRASDOS. AUTOPORT. PLADUR-METAL 85/400 (70+1*15 WA). LR (RF60) | 24.15 | 0 | 0
04.32 | Partida | M2 | TRASDOSADO SEMIDIRECTO PLADUR M-82x16/400 1x15N | 270.52 | 0 | 0
04.33 | Partida | M2 | TABIQUE FÁBRICA LADRILLO PERFORAD HASTA 1 PIE. | 21.71 | 0 | 0
04.34 | Partida | M2 | GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO | 190.83 | 0 | 0
04.35 | Partida | Ud | AYUDAS DE ALBAÑILERÍA (of-ing) | 1 | 0 | 0
04.36 | Partida | Ud | AYUDAS DE ALBAÑILERÍA (of-infor) | 1 | 0 | 0
04.37 | Partida | M. | REPISA INTERIOR VENTANA | 51.7 | 0 | 0
04.38 | Partida | M_ | MONTAJE APLACADO ZOCALO RECUPERADO | 1.2 | 0 | 0
04.39 | Partida | M_ | ZOCALO DE PIEDRA e:3cm. H=70 CM | 1.2 | 0 | 0
04.40 | Partida | M2 | MAMPARA PARA CABINA DE DUCHA O ASEO | 72.27 | 0 | 0
04.41 | Partida | M2 | IMPERMEABILIZACIÓN SUELO-PAREDES ASEOS | 36.34 | 0 | 0
04.42 | Partida | m_ | REMATE SUELO NUEVA SALIDA A CALLE I/RETACADO | 4.15 | 0 | 0
04.43 | Partida | Ud. | PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS. HUECOS hasta 1,20 x1,00 | 2 | 0 | 0
04.44 | Partida | Ud. | PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS. HUECOS hasta 0,50 x0.50 | 15 | 0 | 0
04.45 | Partida | M | REVESTIMIENTO PELDAÑO, HUELLA -TABICA i/ ZANQUÍN GRES PORC RECTI | 28.75 | 0 | 0
04.46 | Partida | ml | BORDILLO HOR.BICA.GRIS C5 (25X15) recto | 13 | 0 | 0
04.47 | Partida | ml | ENCINTADO DE BORDILLO HOR.BICA.GRIS (10x10) | 2 | 0 | 0
04.48 | Partida | m | RIGOLA HORMIGÓN PREF.30 x 13/16 x 50 cm | 10 | 0 | 0
04.49 | Partida | Ud. | SUSTITUCIÓN TAPA C-250 POR D-400 | 4 | 0 | 0
04.50 | Partida | Ud. | ADECUACIÓN A COTA RASANTE DE ARQUETAS O POZOS | 4 | 0 | 0
04.51 | Partida | m_ | PERFIL LINEAL ACERO CORTEN DE LIMITE O BORDE CON SOLERA | 3.3 | 0 | 0
04.52 | Partida | M2 | REPARACIÓN DE CUBIERTA PLANA | 6.98 | 0 | 0
04.53 | Partida | M | FORMACIÓN DE FOSEADO FALSO TECHO | 117.8 | 0 | 0
04.54 | Partida | M2_ | CHAPA FORJ. COLAB. HIASA HLM-60 de 0,8 mm | 27.77 | 0 | 0
04.55 | Partida | M2_ | CAPA DE COMPRESION HA-25/B/20/I FORJ.e 120mm REI 60 | 27.77 | 0 | 0
04.56 | Partida | M3_ | REPARACION ESTRUCTURAL ELTOS DE HORMIGÓN CON MORTERO TIXOTROPICO | 0.26 | 0 | 0
04.57 | Partida | KG_ | ACERO S275 EN ESTRUCTURA | 990 | 0 | 0
04.58 | Partida | Ud | COLOC(SIN SUMINISTRO) PLACA ANCLAJE. 4 M12 RESINA .hasta 300X | 16 | 0 | 0
04.59 | Partida | Ud. | COLOC. PERNO DE ANCLAJE EN TALADRO VARILLA D=12 mm L= 25 cm | 54 | 0 | 0
04.60 | Partida | KG | ACERO S275 EN ESTRUCTURA AUXILIAR | 1870 | 0 | 0
04.61 | Partida | ud | BANCADA PARA MAQUINA | 2 | 0 | 0
|  |  | 04 | 1 | 0 | 0
05 | Capítulo |  | CARPINTERIA: PUERTAS Y VENTANAS | 1 | 0 | 0
05.01 | Partida | M2. | CARPINTERÍA EXT VENTANA ALUMINIO | 77.26 | 0 | 0
05.02 | Partida | ud | CARPINTERIA EXT PUERTA ALUMINIO CON ACABADO TIPO ACERO CORTEN | 1 | 0 | 0
05.03 | Partida | Ud. | PUERTA REGISTRO CORTAFUEGOS Acero EI2-60 1H (100x130 CM) | 2 | 0 | 0
05.04 | Partida | Ud. | PUERTA REGISTRO CORTAFUEGOS Acero EI2-60 1H (100x200 CM) | 1 | 0 | 0
05.05 | Partida | Ud. | PUERTA PEATONAL metalica ( EI 60 ) 1 HOJA.(913x 2032) | 1 | 0 | 0
05.06 | Partida | Ud. | PUERTA PEATONAL metalica ( EI 60 ) 1 HOJA.(913x 2032) Ojo Buey | 5 | 0 | 0
05.07 | Partida | Ud. | PUERTA PEATONAL metalica ( EI 60 ) 1 HOJA.(1160x 2032) | 1 | 0 | 0
05.08 | Partida | Ud | PUERTA PASO LISA LACADA 1HOJA=82,5cm | 3 | 0 | 0
05.09 | Partida | Ud | PUERTA PASO LISA LACADA 1HOJA=82,5cm +FIJO SUPERIOR HASTA TECHO | 3 | 0 | 0
05.10 | Partida | Ud. | PUERTA CORREDERA 925 CON CASONETO | 2 | 0 | 0
05.11 | Partida | Ud. | PUERTA CORREDERA 925 CON CASONETO DECORATIVA | 2 | 0 | 0
05.12 | Partida | M2. | CARPINTERÍA INTERIOR FIJA. VENTANA ACUSTICA | 28.52 | 0 | 0
05.13 | Partida | M2. | CARPINTERÍA INTERIOR FIJA. VENTANA | 6.7 | 0 | 0
05.14 | Partida | Ud. | PUERTA PEATONAL madera 2 HOJAS ASIMETR (1360x 2030 mm) | 1 | 0 | 0
|  |  | 05 | 1 | 0 | 0
06 | Capítulo |  | ELTOS SINGULARES: PASAMANOS, BARAND, MAMPARAS, PUERTAS ACRIST | 1 | 0 | 0
06.01 | Partida | ud. | PUERTA 1h DOBLE VIDRIO E40 IMPULS+BURLETE. 0.925 x 2.150 | 17 | 0 | 0
06.02 | Partida | UD | POSTE ELECTRIFICACIÓN 1133x200mm ALUMINIO COLOR | 20 | 0 | 0
06.03 | Partida | M2. | MAMPARA ACRIST_IMPULS DV, Doble vidrio H:2.90M | 126.75 | 0 | 0
06.04 | Partida | M2. | MAMPARA ACRIST_IMPULS DV, Doble vidrio H:2.70M | 126.51 | 0 | 0
06.05 | Partida | M2. | MAMPARA ACRISTALADA _IMPULS MIXTA (1000 CIEGA+1900 CRISTAL) | 10.73 | 0 | 0
06.06 | Partida | M2. | MAMPARA ACRISTALADA _IMPULS MIXTA (1000 CIEGA+1700 CRISTAL) | 50.49 | 0 | 0
06.07 | Partida | M2. | MAMPARA ACRISTALADA_IMPULS MIXTA (2100 CIEGA+800 CRISTAL) | 39.15 | 0 | 0
06.08 | Partida | ML | PASAMANOS DOBLE ACERO INOX | 33.6 | 0 | 0
06.09 | Partida | Ud | MODULO PUERTA ACRIST CORRED(2 FIJO de 0.97m +2 CORRED de 0.80m) | 1 | 0 | 0
06.10 | Partida | Ud | MODULO PUERTA ACRIST CORRED(2 FIJO 1.83/1.41+2 CORRED de 0.90m) | 1 | 0 | 0
06.11 | Partida | Ud | MODULO PUERTA ACRIST CORRED(2 FIJO de 0.70m +2 CORRED de 0.80m) | 1 | 0 | 0
06.12 | Partida | ml_ | BARANDILLA ACRISTALADA+ ZANQUIN HORIZONTAL / INCLINADA | 11.95 | 0 | 0
06.13 | Partida | Ud | MODULO PUERTA ACRIST CORRED(1 FIJO de 1.10m +1 CORRED de 1.16m) | 1 | 0 | 0
06.14 | Partida | Ud | SORPORTE DE TELEVISION TECHO MOTORIZADO 75" | 2 | 0 | 0
|  |  | 06 | 1 | 0 | 0
07 | Capítulo |  | EBANISTERIA y DECORACIÓN | 1 | 0 | 0
07.01 | Partida | m2 | REVESTIMIENTO MURAL DECORATIVO FONOABSORBENTE ECONORDIK | 58.61 | 0 | 0
07.02 | Partida | M2. | TRASDOSADO EMPANELADO TABLERO e:16 MM (BLANCO) | 23.66 | 0 | 0
07.03 | Partida | M2. | TRASDOSADO EMPANELADO TABLERO e:16 MM (MADERA) | 26.88 | 0 | 0
|  |  | 07 | 1 | 0 | 0
08 | Capítulo |  | APARATOS SANITARIOS Y DOTACION DE ASEOS | 1 | 0 | 0
08.01 | Partida | Ud | INOD.T.BAJO COMPL. MOD. DAMA BLA. | 12 | 0 | 0
08.02 | Partida | Ud. | INOD. ESPECIAL PARA MINUSVALIDOS | 2 | 0 | 0
08.03 | Partida | Ud. | URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO | 11 | 0 | 0
08.04 | Partida | Ud. | LAVABO D=370 BLANCO S/ENCIMERA + GRIFERIA ELECTRONICA | 14 | 0 | 0
08.05 | Partida | Ud. | LAVABO BLANCO SIN PEDESTAL. GRIFERIA ADAPTADA | 2 | 0 | 0
08.06 | Partida | m2 | ENCIMERA LAVABO BAÑOS SILESTONE 12MM C/HUECOS | 10.29 | 0 | 0
08.07 | Partida | m2 | ESPEJO PLATEADO 5 mm. | 15.41 | 0 | 0
08.08 | Partida | Ud | PLATO DE DUCHA 80 X100 | 2 | 0 | 0
08.09 | Partida | Ud. | FORMACIÓN PENDIENTES PARA DUCHA DE OBRA i/ SUMIDERO | 1 | 0 | 0
08.10 | Partida | Ud. | GRIFERÍA PARA DUCHA ANTI-LEGIONELLA | 2 | 0 | 0
08.11 | Partida | Ud. | GRIF.TERMOSTÁTICA BAÑO-DUCHA GRIFERÍA ADAPTADA | 1 | 0 | 0
08.12 | Partida | Ud. | CONJ.ACCESORIOS ACERO INOX. (of ing) | 1 | 0 | 0
08.13 | Partida | ud | CONJ.ACCESORIOS ACERO INOX. (of inform) | 1 | 0 | 0
08.14 | Partida | Ud. | ASIDERO ESCUADRA P/DUCHA ACERO INOX. | 1 | 0 | 0
08.15 | Partida | Ud. | ASIENTO DUCHA | 1 | 0 | 0
08.16 | Partida | Ud. | BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 80 cm. | 2 | 0 | 0
08.17 | Partida | Ud. | BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. | 3 | 0 | 0
08.18 | Partida | Ud. | FREGADERO ACERO INOX. CON ESCURRIDOR | 1 | 0 | 0
08.19 | Partida | Ud. | SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 2250 W. A.INOX. | 8 | 0 | 0
|  |  | 08 | 1 | 0 | 0
09 | Capítulo |  | PINTURAS | 1 | 0 | 0
09.01 | Partida | KG_ | REVESTIMIENTO INTUMESCENTE R 60 | 990 | 0 | 0
09.02 | Partida | KG | REVESTIMIENTO INTUMESCENTE R 60 s/ESTRUCTURA EXISTENTE. | 4390 | 0 | 0
09.03 | Partida | KG_ | ACABADO POLIURETANO 50 MICRAS ESTR. METÁLICA. | 7250 | 0 | 0
09.04 | Partida | M2 | REVESTIMIENTO INTUMESCENTE R 60 | 47.04 | 0 | 0
09.05 | Partida | M2 | ACABADO POLIURETANO 50 MICRAS ESTR. METÁLICA. | 47.04 | 0 | 0
09.06 | Partida | KG | ABLANITE REVESTIMIENTO INTUMESCENTE R 60 SOBRE HORMIGON | 203.22 | 0 | 0
09.07 | Partida | M | PINTADO BARANDILLA INTERIOR | 30.6 | 0 | 0
09.08 | Partida | M2 | PINTURA PÉTREA RODILLO | 1.92 | 0 | 0
09.09 | Partida | M2 | PINT.PLÁS.LISA MATE ESTÁND. OBRA B/COLOR | 2023.06 | 0 | 0
|  |  | 09 | 1 | 0 | 0
10 | Capítulo |  | SANEAMIENTO | 1 | 0 | 0
10.01 | Capítulo |  | SANEAMIENTO OFICINAS INGENIERÍA | 1 | 0 | 0
10.01.01 | Partida | Ud. | DEMOLICIÓN ARQUETA o POZO | 6 | 0 | 0
10.01.02 | Partida | M | DEMOLICIÓN SANEAMIENTO TUB. HASTA DN315 | 33 | 0 | 0
10.01.03 | Partida | M | MODIFICACIÓN TRAMO SANEAMIENTO | 17 | 0 | 0
10.01.04 | Partida | ud | ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x80 cm-ANTIOLOR. i/EXC | 6 | 0 | 0
10.01.05 | Partida | ud | ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x80 cm ANTIOLOR. i/EXC s/tubo | 2 | 0 | 0
10.01.06 | Partida | ud | ARQUETA LADRI.REGISTRO 50x50x40 cm.ANTIOLOR i/EXC | 3 | 0 | 0
10.01.07 | Partida | Ud. | SUSTITUCIÓN TAPA C-250 POR TAPA ESTANCA ANTIOLORES | 3 | 0 | 0
10.01.08 | Partida | Ud. | ADECUACIÓN A COTA RASANTE DE ARQUETAS O POZOS | 3 | 0 | 0
10.01.09 | Partida | m. | TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 40-90 mm | 43 | 0 | 0
10.01.10 | Partida | ml. | TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm | 38.8 | 0 | 0
10.01.11 | Partida | Ml | TUBERÍA PVC SN4 TEJA 160 mm.S/ARENA | 45.85 | 0 | 0
10.01.12 | Partida | Ud | SUMIDERO SIFONICO ACERO INOX. 15x15 cm. | 3 | 0 | 0
10.01.13 | Partida | Ud | RECOGIDA A PIE DE BAJANTE DE BAJANTE EXISTENTE | 5 | 0 | 0
10.01.14 | Partida | m | BAJANTE INSONORIZADA PVC 90 mm. RESISTENTE AL FUEGO | 9 | 0 | 0
|  |  | 10.01 | 1 | 0 | 0
10.02 | Capítulo |  | SANEAMIENTO OFICINAS INFORMÁTICA | 1 | 0 | 0
10.02.01 | Partida | ml. | TUBO PVC LISO. COLG. 32-75 mm. EN ALTURA | 26.6 | 0 | 0
10.02.02 | Partida | ml. | TUBO PVC LISO. COLG. 90-110 mm. EN ALTURA | 7.6 | 0 | 0
10.02.03 | Partida | ml. | TUBO PVC LISO. COLG. 160 mm. EN ALTURA | 8.6 | 0 | 0
10.02.04 | Partida | m. | BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 160 mm. | 13.5 | 0 | 0
|  |  | 10.02 | 1 | 0 | 0
|  |  | 10 | 1 | 0 | 0
11 | Capítulo |  | MOBILIARIO___ | 1 | 0 | 0
11.01 | Partida | ud | MESA PRISMA 200X80 CON ALA 120X60 | 7 | 0 | 0
11.02 | Partida | ud | MESA PRISMA 220X80 CON ALA 120X60 | 3 | 0 | 0
11.03 | Partida | ud | MESA PRISMA 320x160 | 2 | 0 | 0
11.04 | Partida | ud | SILLA CRON SPORT | 10 | 0 | 0
11.05 | Partida | ud | SILLA CRON SPORT RESPALDO BAJO | 28 | 0 | 0
11.06 | Partida | ud | SILLA CONFI. UMA | 28 | 0 | 0
11.07 | Partida | ud | MESA DORIK 130 | 2 | 0 | 0
11.08 | Partida | ud | ARMARIO BAJO 78X100 | 13 | 0 | 0
11.09 | Partida | ud | ARMARIO ALTO 185X100 | 41 | 0 | 0
11.10 | Partida | ud | TAPAS 2 MODULOS | 5 | 0 | 0
11.11 | Partida | ud | MESA VITAL PLUS ST | 16 | 0 | 0
11.12 | Partida | ud | SILLA A+S WORK | 36 | 0 | 0
11.13 | Partida | ud | SILLA CONFI. NOOM 50 | 10 | 0 | 0
11.14 | Partida | ud | CAJONERA BUCK | 36 | 0 | 0
11.15 | Partida | ud | TIRADOR CAJONERA | 28 | 0 | 0
11.16 | Partida | ud | ARMARIO ALMACÉN JARDINERA | 16 | 0 | 0
11.17 | Partida | ud | JARDINERA ARMARIO | 16 | 0 | 0
11.18 | Partida | ud | MESA VITAL -ST | 2 | 0 | 0
11.19 | Partida | ud | SILLON CUIC | 2 | 0 | 0
11.20 | Partida | ud | MESA LONGO | 1 | 0 | 0
11.21 | Partida | ud | MESA VITAL ST 6 PUESTOS | 3 | 0 | 0
11.22 | Partida | ud | DIVISORIA FRONTAL | 29 | 0 | 0
|  |  | 11 | 1 | 0 | 0
12 | Capítulo |  | INSTALACION DE BAJA TENSION | 1 | 0 | 0
12.01 | Capítulo |  | OFICINAS CPD | 1 | 0 | 0
12.01.01 | Capítulo |  | LINEA DE ALIMENTACION A CUADROS SECUNDARIOS O MAQUINAS | 1 | 0 | 0
12.01.01.01 | Partida | m. | Línea de alimentación (4x6) + TT mm2 (AS+) | 6 | 0 | 0
12.01.01.02 | Partida | m | Línea de alimentación (4x10) + TT mm2 (AS+) | 45 | 0 | 0
12.01.01.03 | Partida | m. | Línea de alimentación (4x16) + TT mm2 (AS+) | 55 | 0 | 0
12.01.01.04 | Partida | m. | Línea de alimentación Cu (4x25)+TTx16 mm2 Cu UNIP Bandeja/cana | 55 | 0 | 0
|  |  | 12.01.01 | 1 | 0 | 0
12.01.02 | Capítulo |  | CUADROS ELÉCTRICOS | 1 | 0 | 0
12.01.02.01 | Partida | ud | MOD CE OF CPD | 1 | 0 | 0
12.01.02.02 | Partida | ud | MOD CE PREF OF CPD | 1 | 0 | 0
12.01.02.03 | Partida | ud | CE OFICINA CPD | 1 | 0 | 0
12.01.02.04 | Partida | ud | CE PREFERENTE OFICINA CPD | 1 | 0 | 0
12.01.02.05 | Partida | ud | CE SAI OF CPD | 1 | 0 | 0
12.01.02.06 | Partida | ud | CE ASCENSOR CPD | 1 | 0 | 0
|  |  | 12.01.02 | 1 | 0 | 0
12.01.03 | Capítulo |  | EQUIPOS DE CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA | 1 | 0 | 0
12.01.03.01 | Partida | Ud. | OPTIM 1A-18,2-440 "CIRCUTOR"-15kVAr | 2 | 0 | 0
12.01.03.02 | Partida | Ud | Transformador de medida | 2 | 0 | 0
|  |  | 12.01.03 | 1 | 0 | 0
12.01.04 | Capítulo |  | INSTALACION DE FUERZA | 1 | 0 | 0
12.01.04.01 | Partida | m | Cto. BANDEJA RZ1-K(AS) 3G2.5mm² multip. | 1465 | 0 | 0
12.01.04.02 | Partida | m. | Cto. BANDEJA RZ1-K(AS) 5G2.5mm² multip. | 230 | 0 | 0
12.01.04.03 | Partida | m. | Cto. BANDEJA RZ1-K(AS) 5G10mm² multip. | 130 | 0 | 0
12.01.04.04 | Partida | m. | Cto. BANDEJA RZ1-K(AS+) 3G2,5mm² multip. | 50 | 0 | 0
12.01.04.05 | Partida | Ud | Punto de fuerza empotrado para TC / otros usos 3x(1x2.5)mm² tu | 15 | 0 | 0
12.01.04.06 | Partida | u | TOMA DE CORRIENTE empotrada T.T. SCHUKO 10/16A | 70 | 0 | 0
12.01.04.07 | Partida | Ud | TOMA DE CORRIENTE T.T. SCHUKO 10/16A Secamanos | 6 | 0 | 0
12.01.04.08 | Partida | Ud | TOMA DE CORRIENTE T.T. SCHUKO 10/16A Radiador | 4 | 0 | 0
12.01.04.09 | Partida | Ud | PT en suelo, 8 mec. 2RJ45+1TCBdob+1TCRdob+2USB TipoC | 20 | 0 | 0
12.01.04.10 | Partida | Ud | PT emp. en pared, 8 mec. 2RJ45+1TCBdob+1TCRdob+2USB Tipo C | 7 | 0 | 0
12.01.04.11 | Partida | Ud | PT de empotrar en pared, 6 mec. 1TCR+2RJ45+1HDMI+1TCBdob | 1 | 0 | 0
12.01.04.12 | Partida | Ud | PT en suelo, 6 mec. 2TCB+1TCR+2RJ45+1HDMI | 4 | 0 | 0
12.01.04.13 | Partida | Ud | PT en techo, 6 mec. +2RJ45+3HDMI+1TCBdob | 1 | 0 | 0
|  |  | 12.01.04 | 1 | 0 | 0
12.01.05 | Capítulo |  | INSTALACION DE ILUMINACION | 1 | 0 | 0
12.01.05.01 | Partida | m. | Cto. bandeja, RZ1-k(AS) 3x1,5 mm2 Cu MANIOBRAS | 5 | 0 | 0
12.01.05.02 | Partida | m | Cto. bandeja, RZ1-k(AS+) 3x1,5 mm2 Cu EMERGENCIAS | 190 | 0 | 0
12.01.05.03 | Partida | m. | Cto. bandeja, RZ1-k(AS+) 3x1,5 mm2 Cu MANIOBRAS | 10 | 0 | 0
12.01.05.04 | Partida | m | Cto. bandeja RZ1-k(AS+) 3x2,5 mm² Cu | 325 | 0 | 0
12.01.05.05 | Partida | Ud | Punto de luz luminaria 2,5mm2 empotrado | 106 | 0 | 0
12.01.05.06 | Partida | Ud | Punto de luz emergencias 1,5mm2 empotrado | 38 | 0 | 0
12.01.05.07 | Partida | u | Punto de mecanismo sencillo empotrado | 17 | 0 | 0
12.01.05.08 | Partida | u | Punto de mecanismo conmutado | 2 | 0 | 0
12.01.05.09 | Partida | ud | Detector 1 presencia empotrado LUXOMAT PD2-M-DACO DALI-2 | 4 | 0 | 0
12.01.05.10 | Partida | ud | Detector 3 movimiento empotrado LUXOMAT PD3N-1C-FT | 6 | 0 | 0
12.01.05.11 | Partida | ud | Sensor 4 Detector movimiento empotrado LUXOMAT BL2-FT | 11 | 0 | 0
12.01.05.12 | Partida | m. | Cto.Bus DALI | 25 | 0 | 0
12.01.05.13 | Partida | ud | Centralizacion de 6 encendidos | 2 | 0 | 0
|  |  | 12.01.05 | 1 | 0 | 0
12.01.06 | Capítulo |  | CANALIZACIONES | 1 | 0 | 0
12.01.06.01 | Partida | m | Bandeja en plástico U48X HF de 60x300 mm BT | 48 | 0 | 0
12.01.06.02 | Partida | m | Bandeja en plástico U48X HF de 60x200 mm BT | 65 | 0 | 0
12.01.06.03 | Partida | m | Bandeja en plástico U48X HF de 60x100 mm BT | 48 | 0 | 0
12.01.06.04 | Partida | m | Bandeja en plástico U48X HF de 60x150 mm DATOS | 70 | 0 | 0
12.01.06.05 | Partida | m | Bandeja en plástico U48X HF de 60x100 mm DATOS | 15 | 0 | 0
12.01.06.06 | Partida | m | Canalización 3 tubos rígidos empotrados M40 | 84.5 | 0 | 0
12.01.06.07 | Partida | Ud | Marcaje y etiquetado de canalizacion/circuitos cruce paramentos | 1 | 0 | 0
|  |  | 12.01.06 | 1 | 0 | 0
12.01.07 | Capítulo |  | LUMINARIAS | 1 | 0 | 0
12.01.07.01 | Partida | Ud | Panel LED panel tech 1855 34w 4k cld blanco ugr<19 | 4 | 0 | 0
12.01.07.02 | Partida | Ud | Donwlight ecolex 2 led 1737 14w 4k cld bia | 20 | 0 | 0
12.01.07.03 | Partida | Ud | Downlight ispot 2 com 1681 8w cld cct bia | 19 | 0 | 0
12.01.07.04 | Partida | Ud | Aplique LED pastilla 0425 24w 4k cld blanco | 2 | 0 | 0
12.01.07.05 | Partida | Ud | Luminaria LED m1 1901 led 4w 4k cld blanco | 61 | 0 | 0
12.01.07.06 | Partida | Ud | Luminaria pendular vision 2.0 7033 led 39w 4k cld negro DALI | 1 | 0 | 0
12.01.07.07 | Partida | Ud | Luminaria liset 2.0 3020 44w I2310 cld ner plaf | 20 | 0 | 0
12.01.07.08 | Partida | Ud | Luminaria liset 2.0 3020 25w I1160 cld ner plaf | 6 | 0 | 0
12.01.07.09 | Partida | m | Tira LED strip led ip20 24v-160led-150lm/w-4000K-14w/m FOSEADO | 22 | 0 | 0
12.01.07.10 | Partida | Ud | Luminaria liset 2.0 3020 44w I2310 cld ner plaf DALI | 10 | 0 | 0
12.01.07.11 | Partida | Ud | Luminaria liset 2.0 3020 25w I1160 cld ner plaf DALI | 2 | 0 | 0
12.01.07.12 | Partida | m | Tira LED strip led ip20 24v-160led-150lm/w-4000K-14w/m | 18 | 0 | 0
12.01.07.13 | Partida | Ud | 927 - Echo - bilámpara LED - Energy Saving | 1 | 0 | 0
12.01.07.14 | Partida | Ud | Luminaria pendular vision 2.0 7033 led 39w 4k cld negro | 3 | 0 | 0
|  |  | 12.01.07 | 1 | 0 | 0
12.01.08 | Capítulo |  | LUMINARIAS EMERGENCIA | 1 | 0 | 0
12.01.08.01 | Partida | Ud | EMERGENCIA URANEXT 200LM EMPOTRADA | 28 | 0 | 0
12.01.08.02 | Partida | ud | EMERGENCIA URANEXT 100LM EMPOTRADA | 5 | 0 | 0
|  |  | 12.01.08 | 1 | 0 | 0
12.01.09 | Capítulo |  | SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA | 1 | 0 | 0
12.01.09.01 | Partida | Ud | Keor S 6000 On-line | 1 | 0 | 0
|  |  | 12.01.09 | 1 | 0 | 0
12.01.10 | Capítulo |  | RED DE TIERRAS | 1 | 0 | 0
12.01.10.01 | Partida | Ud | Mejora de red de tierras | 1 | 0 | 0
|  |  | 12.01.10 | 1 | 0 | 0
12.01.11 | Capítulo |  | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO | 1 | 0 | 0
12.01.11.01 | Partida | m. | Fibra óptica monomodo OS2 | 250 | 0 | 0
12.01.11.02 | Partida | Ud | Armario Rack 19" 24 U | 1 | 0 | 0
12.01.11.03 | Partida | m | CABLE 4 PARES TRENZADOS U/UTP cat. 6a LSZH | 2140 | 0 | 0
12.01.11.04 | Partida | Ud | Patch panel 24 RJ45 CAT6a UTP i/ pasacables | 3 | 0 | 0
12.01.11.05 | Partida | Ud | Multiplexor | 2 | 0 | 0
12.01.11.06 | Partida | Ud | Punto de acceso Wi-Fi de Doble banda | 5 | 0 | 0
12.01.11.07 | Partida | Ud | Controladora AP | 1 | 0 | 0
12.01.11.08 | Partida | Ud | Verificacion y pruebas Cables Cat 6a | 67 | 0 | 0
12.01.11.09 | Partida | Ud | Documentación, Gestión y dirección de obra | 1 | 0 | 0
|  |  | 12.01.11 | 1 | 0 | 0
12.01.12 | Capítulo |  | LEGALIZACION Y VARIOS | 1 | 0 | 0
12.01.12.01 | Partida | Ud | Pruebas y tasas | 1 | 0 | 0
12.01.12.02 | Partida | Ud | Tramitación expediente administrativo | 1 | 0 | 0
12.01.12.03 | Partida | PA | Protección Pasiva Contra Incendios en instalaciones Baja Tensión | 1 | 0 | 0
12.01.12.04 | Partida | Ud | AYUDA ALBAÑILERIA A Baja Tensión | 1 | 0 | 0
|  |  | 12.01.12 | 1 | 0 | 0
12.01.13 | Capítulo |  | EQUPAMIENTO SALA DE JUNTAS | 1 | 0 | 0
12.01.13.01 | Partida |  | Pantalla para videoconferencia | 1 | 0 | 0
|  |  | 12.01.13 | 1 | 0 | 0
|  |  | 12.01 | 1 | 0 | 0
12.02 | Capítulo |  | OFICINAS INFORMATICA | 1 | 0 | 0
12.02.01 | Capítulo |  | LINEA DE ALIMENTACION A CUADROS SECUNDARIOS O MAQUINAS | 1 | 0 | 0
12.02.01.01 | Partida | m. | Línea de alimentación (4x6) + TT mm2 (AS+) | 6 | 0 | 0
12.02.01.02 | Partida | m | Línea de alimentación (4x10) + TT mm2 (AS+) | 15 | 0 | 0
|  |  | 12.02.01 | 1 | 0 | 0
12.02.02 | Capítulo |  | CUADROS ELÉCTRICOS | 1 | 0 | 0
12.02.02.01 | Partida | ud | MOD CE OI | 1 | 0 | 0
12.02.02.02 | Partida | ud | MOD CE PREF OI | 1 | 0 | 0
12.02.02.03 | Partida | ud | CE OFICINA INFORMATICA | 1 | 0 | 0
12.02.02.04 | Partida | ud | CE PREFERENTE OFICINA INFORMATICA | 1 | 0 | 0
12.02.02.05 | Partida | ud | CE SAI OI | 1 | 0 | 0
12.02.02.06 | Partida | ud | CE ASCENSOR OI | 1 | 0 | 0
|  |  | 12.02.02 | 1 | 0 | 0
12.02.03 | Capítulo |  | EQUIPOS DE CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA | 1 | 0 | 0
12.02.03.01 | Partida | Ud. | OPTIM 1A-18,2-440 "CIRCUTOR"-15kVAr | 2 | 0 | 0
12.02.03.02 | Partida | Ud | Transformador de medida | 2 | 0 | 0
|  |  | 12.02.03 | 1 | 0 | 0
12.02.04 | Capítulo |  | INSTALACION DE FUERZA | 1 | 0 | 0
12.02.04.01 | Partida | m | Cto. BANDEJA RZ1-K(AS) 3G2.5mm² multip. | 2490 | 0 | 0
12.02.04.02 | Partida | m. | Cto. BANDEJA RZ1-K(AS) 5G2.5mm² multip. | 120 | 0 | 0
12.02.04.03 | Partida | m. | Cto. BANDEJA RZ1-K(AS) 5G10mm² multip. | 180 | 0 | 0
12.02.04.04 | Partida | m. | Cto. BANDEJA RZ1-K(AS+) 3G2,5mm² multip. | 35 | 0 | 0
12.02.04.05 | Partida | m. | Cto. BANDEJA RZ1-K(AS) 3G4mm² multip. | 70 | 0 | 0
12.02.04.06 | Partida | Ud | Punto de fuerza empotrado para TC / otros usos 3x(1x2.5)mm² tu | 10 | 0 | 0
12.02.04.07 | Partida | u | TOMA DE CORRIENTE empotrada T.T. SCHUKO 10/16A | 40 | 0 | 0
12.02.04.08 | Partida | Ud | TOMA DE CORRIENTE T.T. SCHUKO 10/16A Secamanos | 4 | 0 | 0
12.02.04.09 | Partida | Ud | TOMA DE CORRIENTE T.T. SCHUKO 10/16A Radiador | 3 | 0 | 0
12.02.04.10 | Partida | Ud | TOMA DE CORRIENTE T.T. SCHUKO 10/16A Microondas | 2 | 0 | 0
12.02.04.11 | Partida | Ud | TOMA DE CORRIENTE T.T. SCHUKO 10/16A Frigorifico | 1 | 0 | 0
12.02.04.12 | Partida | Ud | TOMA DE CORRIENTE T.T. SCHUKO 10/16A Lavavajillas | 1 | 0 | 0
12.02.04.13 | Partida | Ud | PT en suelo, 8 mec. 2RJ45+1TCBdob+1TCRdob+2USB TipoC | 30 | 0 | 0
12.02.04.14 | Partida | Ud | PT emp. en pared, 8 mec. 2RJ45+1TCBdob+1TCRdob+2USB Tipo C | 9 | 0 | 0
12.02.04.15 | Partida | Ud | PT en suelo, 6 mec. 2TCB+1TCR+2RJ45+1HDMI | 4 | 0 | 0
12.02.04.16 | Partida | Ud | PT de empotrar en pared, 6 mec. 1TCR+2RJ45+1HDMI+1TCBdob | 4 | 0 | 0
12.02.04.17 | Partida | Ud | PT de empotrar en pared, 4 mec. 1RJ45+1HDMI+1TCBdob | 1 | 0 | 0
12.02.04.18 | Partida | Ud | PT en techo, 6 mec. +2RJ45+3HDMI+1TCBdob | 1 | 0 | 0
|  |  | 12.02.04 | 1 | 0 | 0
12.02.05 | Capítulo |  | INSTALACION DE ILUMINACION | 1 | 0 | 0
12.02.05.01 | Partida | m. | Cto. bandeja, RZ1-k(AS) 3x1,5 mm2 Cu MANIOBRAS | 5 | 0 | 0
12.02.05.02 | Partida | m | Cto. bandeja, RZ1-k(AS+) 3x1,5 mm2 Cu EMERGENCIAS | 220 | 0 | 0
12.02.05.03 | Partida | m. | Cto. bandeja, RZ1-k(AS+) 3x1,5 mm2 Cu MANIOBRAS | 10 | 0 | 0
12.02.05.04 | Partida | m | Cto. bandeja RZ1-k(AS+) 3x2,5 mm² Cu | 285 | 0 | 0
12.02.05.05 | Partida | ud | Pto de luz luminaria 2,5mm2 superf/susp | 9 | 0 | 0
12.02.05.06 | Partida | Ud | Punto de luz luminaria 2,5mm2 empotrado | 83 | 0 | 0
12.02.05.07 | Partida | Ud | Punto de luz emergencias 1,5mm2 empotrado | 27 | 0 | 0
12.02.05.08 | Partida | u | Punto de mecanismo sencillo empotrado | 16 | 0 | 0
12.02.05.09 | Partida | u | Punto de mecanismo conmutado | 6 | 0 | 0
12.02.05.10 | Partida | ud | Detector 1 presencia empotrado LUXOMAT PD2-M-DACO DALI-2 | 7 | 0 | 0
12.02.05.11 | Partida | ud | Detector 3 movimiento empotrado LUXOMAT PD3N-1C-FT | 4 | 0 | 0
12.02.05.12 | Partida | ud | Sensor 4 Detector movimiento empotrado LUXOMAT BL2-FT | 4 | 0 | 0
12.02.05.13 | Partida | m. | Cto.Bus DALI | 40 | 0 | 0
12.02.05.14 | Partida | ud | Centralizacion de 6 encendidos | 1 | 0 | 0
|  |  | 12.02.05 | 1 | 0 | 0
12.02.06 | Capítulo |  | CANALIZACIONES | 1 | 0 | 0
12.02.06.01 | Partida | m | Bandeja en plástico U48X HF de 60x300 mm BT | 33 | 0 | 0
12.02.06.02 | Partida | m | Bandeja en plástico U48X HF de 60x200 mm BT | 50 | 0 | 0
12.02.06.03 | Partida | m | Bandeja en plástico U48X HF de 60x100 mm BT | 16 | 0 | 0
12.02.06.04 | Partida | m | Bandeja en plástico U48X HF de 60x150 mm DATOS | 55 | 0 | 0
12.02.06.05 | Partida | m | Bandeja en plástico U48X HF de 60x100 mm DATOS | 12 | 0 | 0
12.02.06.06 | Partida | m | Canalización 3 tubos rígidos empotrados M40 | 218.5 | 0 | 0
12.02.06.07 | Partida | m | CANALIZACIÓN ACERO ENCH. M25 | 17 | 0 | 0
12.02.06.08 | Partida | Ud | Marcaje y etiquetado de canalizacion/circuitos cruce paramentos | 1 | 0 | 0
|  |  | 12.02.06 | 1 | 0 | 0
12.02.07 | Capítulo |  | LUMINARIAS | 1 | 0 | 0
12.02.07.01 | Partida | Ud | Donwlight ecolex 2 led 1737 14w 4k cld bia | 23 | 0 | 0
12.02.07.02 | Partida | Ud | Donwlight ecolex 2 led 1737 14w 4k cld bia DALI | 3 | 0 | 0
12.02.07.03 | Partida | Ud | Downlight ispot 2 com 1681 8w cld cct bia | 6 | 0 | 0
12.02.07.04 | Partida | Ud | Aplique LED pastilla 0425 24w 4k cld blanco | 6 | 0 | 0
12.02.07.05 | Partida | Ud | Luminaria LED m1 1901 led 4w 4k cld blanco | 15 | 0 | 0
12.02.07.06 | Partida | Ud | Luminaria pendular vision 2.0 7033 led 39w 4k cld negro DALI | 3 | 0 | 0
12.02.07.07 | Partida | Ud | Luminaria liset 2.0 3020 44w I2310 cld ner plaf | 8 | 0 | 0
12.02.07.08 | Partida | Ud | Luminaria liset 2.0 3020 44w I2310 cld ner plaf DALI | 22 | 0 | 0
12.02.07.09 | Partida | m | Tira LED strip led ip20 24v-160led-150lm/w-4000K-14w/m FOSEADO | 16 | 0 | 0
12.02.07.10 | Partida | Ud | Aplique Square 1574 cld blanco | 3 | 0 | 0
|  |  | 12.02.07 | 1 | 0 | 0
12.02.08 | Capítulo |  | LUMINARIAS EMERGENCIA | 1 | 0 | 0
12.02.08.01 | Partida | Ud | EMERGENCIA URANEXT 200LM EMPOTRADA | 24 | 0 | 0
12.02.08.02 | Partida | ud | EMERGENCIA URANEXT 100LM EMPOTRADA | 3 | 0 | 0
|  |  | 12.02.08 | 1 | 0 | 0
12.02.09 | Capítulo |  | SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA | 1 | 0 | 0
12.02.09.01 | Partida | Ud | Keor S 6000 On-line | 1 | 0 | 0
|  |  | 12.02.09 | 1 | 0 | 0
12.02.10 | Capítulo |  | RED DE TIERRAS | 1 | 0 | 0
12.02.10.01 | Partida | Ud | Mejora de red de tierras | 1 | 0 | 0
|  |  | 12.02.10 | 1 | 0 | 0
12.02.11 | Capítulo |  | SISTEMA CABLEADO ESTRUCTURADO | 1 | 0 | 0
12.02.11.01 | Partida | m. | Fibra óptica monomodo OS2 | 250 | 0 | 0
12.02.11.02 | Partida | Ud | Armario Rack 19" 24 U | 1 | 0 | 0
12.02.11.03 | Partida | m | CABLE 4 PARES TRENZADOS U/UTP cat. 6a LSZH | 735 | 0 | 0
12.02.11.04 | Partida | Ud | Patch panel 24 RJ45 CAT6a UTP i/ pasacables | 4 | 0 | 0
12.02.11.05 | Partida | Ud | Multiplexor | 2 | 0 | 0
12.02.11.06 | Partida | Ud | Punto de acceso Wi-Fi de Doble banda | 4 | 0 | 0
12.02.11.07 | Partida | Ud | Controladora AP | 1 | 0 | 0
12.02.11.08 | Partida | Ud | Verificacion y pruebas Cables Cat 6a | 95 | 0 | 0
12.02.11.09 | Partida | Ud | Documentación, Gestión y dirección de obra | 1 | 0 | 0
|  |  | 12.02.11 | 1 | 0 | 0
12.02.12 | Capítulo |  | LEGALIZACION Y VARIOS | 1 | 0 | 0
12.02.12.01 | Partida | Ud | Pruebas y tasas | 1 | 0 | 0
12.02.12.02 | Partida | Ud | Tramitación expediente administrativo | 1 | 0 | 0
12.02.12.03 | Partida | PA | Protección Pasiva Contra Incendios en instalaciones Baja Tensión | 1 | 0 | 0
12.02.12.04 | Partida | Ud | AYUDA ALBAÑILERIA A Baja Tensión | 1 | 0 | 0
|  |  | 12.02.12 | 1 | 0 | 0
12.02.13 | Capítulo |  | EQUPAMIENTO SALA DE JUNTAS | 1 | 0 | 0
12.02.13.01 | Partida |  | Pantalla para videoconferencia | 1 | 0 | 0
|  |  | 12.02.13 | 1 | 0 | 0
|  |  | 12.02 | 1 | 0 | 0
|  |  | 12 | 1 | 0 | 0
13 | Capítulo |  | INSTALACION DE CLIMATIZACION | 1 | 0 | 0
13.01 | Capítulo |  | INSTALACION CLIMATIZACION REFORMA CPD | 1 | 0 | 0
13.01.01 | Capítulo |  | EQUIPOS GENERALES | 1 | 0 | 0
13.01.01.01 | Partida | ud | RECUPERADOR HRS 30 2PSTD | 1 | 0 | 0
13.01.01.02 | Partida | ud | RECUPERADOR HRS 05 2PSTD | 1 | 0 | 0
13.01.01.03 | Partida | UD | UNIDAD EXTERIOR PURY-P350YNW-A2 | 1 | 0 | 0
13.01.01.04 | Partida | UD | UNIDAD EXTERIOR PURY-P200YNW-A2 | 1 | 0 | 0
13.01.01.05 | Partida | UD | UNIDAD INTERIOR PEFY-M20VMA-A1 | 3 | 0 | 0
13.01.01.06 | Partida | UD | UNIDAD INTERIOR PEFY-M25VMA-A1 | 2 | 0 | 0
13.01.01.07 | Partida | UD | UNIDAD INTERIOR PEFY-M32VMA-A1 | 1 | 0 | 0
13.01.01.08 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR PEFY-M40VMA | 1 | 0 | 0
13.01.01.09 | Partida | UD | UNIDAD INTERIOR PEFY-P125VMHS-E | 2 | 0 | 0
13.01.01.10 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR PLFY-P25VFM | 2 | 0 | 0
13.01.01.11 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE FALSO TECHO COR-FT-6-1000 | 2 | 0 | 0
13.01.01.12 | Partida | Ud | Radiador Eléctrico Férroli NEO500 | 4 | 0 | 0
13.01.01.13 | Partida | UD | CONTROL CENTRALIZADO AE-200E | 1 | 0 | 0
|  |  | 13.01.01 | 1 | 0 | 0
13.01.02 | Capítulo |  | TUBERÍA DE REFRIGERANTE | 1 | 0 | 0
13.01.02.01 | Partida | UD | CAJA DERIVADORA DE LA BOMBA DE CALOR CMB-M104V-J1 | 1 | 0 | 0
13.01.02.02 | Partida | UD | CAJA DERIVADORA DE LA BOMBA DE CALOR CMB-M108V-J1 | 1 | 0 | 0
13.01.02.03 | Partida | m. | TUB. COBRE 1/4" CON AISLAMIENTO | 116.4 | 0 | 0
13.01.02.04 | Partida | m. | TUB. COBRE 3/8" CON AISLAMIENTO | 34.8 | 0 | 0
13.01.02.05 | Partida | m. | TUB. COBRE 1/2" CON AISLAMIENTO | 116.4 | 0 | 0
13.01.02.06 | Partida | m. | TUB. COBRE 5/8" CON AISLAMIENTO | 86.4 | 0 | 0
13.01.02.07 | Partida | m. | TUB. COBRE 3/4" CON AISLAMIENTO | 103.2 | 0 | 0
13.01.02.08 | Partida | m | TUB. COBRE 1 1/8" CON AISLAMIENTO | 51.6 | 0 | 0
|  |  | 13.01.02 | 1 | 0 | 0
13.01.03 | Capítulo |  | DISTRIBUCIÓN DE AIRE | 1 | 0 | 0
13.01.03.01 | Partida | m2 | CONDUCTO CLIMAVER PLUS R | 509.56 | 0 | 0
13.01.03.02 | Partida | m | CONDUCTO FLEXIBLE FLEXIVER CLIMA DE D=127 mm | 33.48 | 0 | 0
13.01.03.03 | Partida | m | CONDUCTO FLEXIBLE FLEXIVER CLIMA DE D=203 mm | 44.28 | 0 | 0
13.01.03.04 | Partida | m | CONDUCTO FLEXIBLE FLEXIVER CLIMA DE D=254 mm | 52.34 | 0 | 0
13.01.03.05 | Partida | UD | Difusor rotacional TROX VDW-R-Z-H-M-L / 400x16 | 8 | 0 | 0
13.01.03.06 | Partida | UD | Difusor rotacional TROX VDW-R-Z-H-M-L / 600x24 | 17 | 0 | 0
13.01.03.07 | Partida | UD | Difusor lineal TROX PL35-2-E-SF-HS/600X600X123/1-D-LS-L/E0/B00 | 26 | 0 | 0
13.01.03.08 | Partida | UD | Difusor lineal TROX PL35-2-E-SF-HS/1050X1050X123/1-D-LS-L/E0/B00 | 24 | 0 | 0
13.01.03.09 | Partida | ud | Rejilla TROX X-GRILLE-MODULAR-H-F15-S-HS/225x75/DG | 2 | 0 | 0
13.01.03.10 | Partida | ud | Rejilla TROX X-GRILLE-MODULAR-H-F15-S-HS/225x125/DG | 1 | 0 | 0
13.01.03.11 | Partida | ud | Boca de retorno TROX LVS 100 | 9 | 0 | 0
13.01.03.12 | Partida | ud | Regulador de caudal TROX Serie EN-D 200x100 | 2 | 0 | 0
13.01.03.13 | Partida | ud | Regulador de caudal TROX Serie EN-D 300x100 | 3 | 0 | 0
13.01.03.14 | Partida | ud | Regulador de caudal TROX Serie EN-D 300x200 | 1 | 0 | 0
13.01.03.15 | Partida | ud | Compuerta de Regulación TROX RN-D-80 | 10 | 0 | 0
13.01.03.16 | Partida | ud | Compuerta de Regulación TROX RN-D-100 | 3 | 0 | 0
13.01.03.17 | Partida | ud | Rejilla intemperie WG 400x165 mm | 2 | 0 | 0
13.01.03.18 | Partida | ud | Rejilla intemperie WG 800x330 mm | 2 | 0 | 0
13.01.03.19 | Partida | ud | Compuerta cortafuegos TROX FKA2-EU/ES/200X100X305/Z03 | 5 | 0 | 0
13.01.03.20 | Partida | ud | Compuerta cortafuegos TROX FKA2-EU/ES/600X200X305/Z03 | 2 | 0 | 0
|  |  | 13.01.03 | 1 | 0 | 0
13.01.04 | Capítulo |  | VARIOS LEGALIZACIÓN | 1 | 0 | 0
13.01.04.01 | Partida | Ud | PRUEBAS Y TASAS | 1 | 0 | 0
13.01.04.02 | Partida | Ud | TRAMITACIÓN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 0
|  |  | 13.01.04 | 1 | 0 | 0
|  |  | 13.01 | 1 | 0 | 0
13.02 | Capítulo |  | INSTALACION CLIMATIZACION REFORMA OFICINA DE INFORMÁTICA | 1 | 0 | 0
13.02.01 | Capítulo |  | EQUIPOS GENERALES | 1 | 0 | 0
13.02.01.01 | Partida | ud | RECUPERADOR HRS 20 2PSTD | 1 | 0 | 0
13.02.01.02 | Partida | UD | UNIDAD EXTERIOR PURY-P200YNW-A2 | 1 | 0 | 0
13.02.01.03 | Partida | UD | UNIDAD EXTERIOR PURY-P250YNW-A2 | 1 | 0 | 0
13.02.01.04 | Partida | UD | UNIDAD INTERIOR PEFY-M20VMA-A1 | 5 | 0 | 0
13.02.01.05 | Partida | UD | UNIDAD INTERIOR PEFY-M25VMA-A1 | 1 | 0 | 0
13.02.01.06 | Partida | UD | UNIDAD INTERIOR PEFY-M32VMA-A1 | 1 | 0 | 0
13.02.01.07 | Partida | UD | UNIDAD INTERIOR PEFY-M50VMA-A1 | 1 | 0 | 0
13.02.01.08 | Partida | UD | UNIDAD INTERIOR PEFY-M71VMA-A1 | 1 | 0 | 0
13.02.01.09 | Partida | UD | UNIDAD INTERIOR PEFY-M100VMA-A1 | 1 | 0 | 0
13.02.01.10 | Partida | ud | CORTINA DE AIRE FALSO TECHO COR-FT-6-1000 | 2 | 0 | 0
13.02.01.11 | Partida | Ud | Radiador Eléctrico Férroli NEO500 | 3 | 0 | 0
13.02.01.12 | Partida | UD | CONTROL CENTRALIZADO AE-200E | 1 | 0 | 0
13.02.01.13 | Partida | ud | EXTRACTOR S&P TD-500/150-160 SILENT ECOWATT | 1 | 0 | 0
|  |  | 13.02.01 | 1 | 0 | 0
13.02.02 | Capítulo |  | TUBERÍA DE REFRIGERANTE | 1 | 0 | 0
13.02.02.01 | Partida | UD | CAJA DERIVADORA DE LA BOMBA DE CALOR CMB-M104V-J1 | 1 | 0 | 0
13.02.02.02 | Partida | UD | CAJA DERIVADORA DE LA BOMBA DE CALOR CMB-M108V-J1 | 1 | 0 | 0
13.02.02.03 | Partida | m. | TUB. COBRE 1/4" CON AISLAMIENTO | 84 | 0 | 0
13.02.02.04 | Partida | m. | TUB. COBRE 3/8" CON AISLAMIENTO | 28.8 | 0 | 0
13.02.02.05 | Partida | m. | TUB. COBRE 1/2" CON AISLAMIENTO | 84 | 0 | 0
13.02.02.06 | Partida | m. | TUB. COBRE 5/8" CON AISLAMIENTO | 99.6 | 0 | 0
13.02.02.07 | Partida | m. | TUB. COBRE 3/4" CON AISLAMIENTO | 93.6 | 0 | 0
13.02.02.08 | Partida | m | TUB. COBRE 7/8" CON AISLAMIENTO | 22.8 | 0 | 0
|  |  | 13.02.02 | 1 | 0 | 0
13.02.03 | Capítulo |  | DISTRIBUCIÓN DE AIRE | 1 | 0 | 0
13.02.03.01 | Partida | m2 | CONDUCTO DE CHAPA 0.8 mm CON AISLAMIENTO 50 mm | 46.12 | 0 | 0
13.02.03.02 | Partida | m2 | CONDUCTO CLIMAVER PLUS R | 358.98 | 0 | 0
13.02.03.03 | Partida | m | CONDUCTO FLEXIBLE FLEXIVER CLIMA DE D=127 mm | 36.36 | 0 | 0
13.02.03.04 | Partida | m | CONDUCTO FLEXIBLE FLEXIVER CLIMA DE D=203 mm | 27.24 | 0 | 0
13.02.03.05 | Partida | m | CONDUCTO FLEXIBLE FLEXIVER CLIMA DE D=254 mm | 69.05 | 0 | 0
13.02.03.06 | Partida | UD | Difusor rotacional TROX VDW-R-Z-H-M-L / 400x16 | 4 | 0 | 0
13.02.03.07 | Partida | UD | Difusor rotacional TROX VDW-R-Z-H-M-L / 600x24 | 23 | 0 | 0
13.02.03.08 | Partida | UD | Difusor lineal TROX PL35-2-E-SF-HS/600X600X123/1-D-LS-L/E0/B00 | 23 | 0 | 0
13.02.03.09 | Partida | UD | Difusor lineal TROX PL35-2-E-SF-HS/1050X1050X123/1-D-LS-L/E0/B00 | 6 | 0 | 0
13.02.03.10 | Partida | ud | Rejilla TROX X-GRILLE-MODULAR-H-F15-S-HS/225x125/DG | 2 | 0 | 0
13.02.03.11 | Partida | ud | Rejilla TROX X-GRILLE-MODULAR-H-F15-S-HS/325x125/DG | 3 | 0 | 0
13.02.03.12 | Partida | ud | Rejilla TROX X-GRILLE-MODULAR-H-F15-S-HS/825x225/DG | 1 | 0 | 0
13.02.03.13 | Partida | ud | Rejilla TROX X-GRILLE-MODULAR-H-F15-S-HS/1025x125/DG | 4 | 0 | 0
13.02.03.14 | Partida | ud | Boca de retorno TROX LVS 100 | 5 | 0 | 0
13.02.03.15 | Partida | ud | Regulador de caudal TROX Serie EN-D 200x100 | 2 | 0 | 0
13.02.03.16 | Partida | ud | Regulador de caudal TROX Serie EN-D 300x100 | 4 | 0 | 0
13.02.03.17 | Partida | ud | Compuerta de Regulación TROX RN-D-80 | 12 | 0 | 0
13.02.03.18 | Partida | ud | Compuerta de Regulación TROX RN-D-100 | 2 | 0 | 0
13.02.03.19 | Partida | ud | Rejilla intemperie WG 400x165 mm | 1 | 0 | 0
|  |  | 13.02.03 | 1 | 0 | 0
13.02.04 | Capítulo |  | VARIOS LEGALIZACIÓN | 1 | 0 | 0
13.02.04.01 | Partida | Ud | PRUEBAS Y TASAS | 1 | 0 | 0
13.02.04.02 | Partida | Ud | TRAMITACIÓN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 0
|  |  | 13.02.04 | 1 | 0 | 0
|  |  | 13.02 | 1 | 0 | 0
|  |  | 13 | 1 | 0 | 0
14 | Capítulo |  | INSTALACION DE FONTANERIA | 1 | 0 | 0
14.01 | Capítulo |  | FONTANERÍA CPD | 1 | 0 | 0
14.01.01 | Capítulo |  | DISTRIBUCION Y VALVULERIA | 1 | 0 | 0
14.01.01.01 | Partida | UD | PICAJE A RED EXISTENTE | 1 | 0 | 0
14.01.01.02 | Partida | ud | ELECTROBOMBA WILO Yonos PICO-Z 20/0,5-4 150 | 2 | 0 | 0
14.01.01.03 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-9 20x2,8 mm (AF) | 1.2 | 0 | 0
14.01.01.04 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-9 25x3,5 mm (AF) | 21.6 | 0 | 0
14.01.01.05 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-9 32x3,6 mm (AF) | 26.4 | 0 | 0
14.01.01.06 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-9 40x4,5 mm (AF) | 66 | 0 | 0
14.01.01.07 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-9 50x5,6 mm (AF) | 3.6 | 0 | 0
14.01.01.08 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-9 20x2,8 mm (ACS) | 7.2 | 0 | 0
14.01.01.09 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-9 25x3,5 mm (ACS) | 64.8 | 0 | 0
14.01.01.10 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-9 32x3,6 mm (ACS) | 42 | 0 | 0
14.01.01.11 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-9 20x2,8 mm (RET ACS) | 100.8 | 0 | 0
14.01.01.12 | Partida | ud | VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm. | 5 | 0 | 0
14.01.01.13 | Partida | ud | VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm. | 11 | 0 | 0
14.01.01.14 | Partida | ud | VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm. | 5 | 0 | 0
14.01.01.15 | Partida | ud | VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 2" 50mm. | 1 | 0 | 0
14.01.01.16 | Partida | ud | VALV. EQUILIBRADO TÉRMICO 3/4" | 6 | 0 | 0
|  |  | 14.01.01 | 1 | 0 | 0
14.01.02 | Capítulo |  | INSTALACIONES COMPLETAS | 1 | 0 | 0
14.01.02.01 | Partida | Ud. | INSTALACION COMPLETA LOCAL HUMEDO 1L y 2I | 1 | 0 | 0
14.01.02.02 | Partida | Ud. | INSTALACION COMPLETA LOCAL HUMEDO 2L y 2I | 1 | 0 | 0
14.01.02.03 | Partida | Ud. | INSTALACION COMPLETA LOCAL HUMEDO 3L, 2I y 3U | 1 | 0 | 0
14.01.02.04 | Partida | Ud. | INSTALACION COMPLETA LOCAL HUMEDO 1L, 1D y 1I | 1 | 0 | 0
14.01.02.05 | Partida | Ud. | INSTALACION COMPLETA LOCAL HUMEDO 3L, 2I, 4U y 2D | 1 | 0 | 0
14.01.02.06 | Partida | Ud. | INSTALACION COMPLETA LOCAL HUMEDO 1 PTO. AF/AC | 1 | 0 | 0
|  |  | 14.01.02 | 1 | 0 | 0
14.01.03 | Capítulo |  | SECTORIZACION INCENDIOS | 1 | 0 | 0
14.01.03.01 | Partida | PA | Protección Pasiva Contra Incendios en Fontaneria y Saneamiento | 1 | 0 | 0
14.01.03.02 | Partida | Ud | Manguito cortafuegos diámetro 110 | 10 | 0 | 0
|  |  | 14.01.03 | 1 | 0 | 0
14.01.04 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 0 | 0
14.01.04.01 | Partida | Ud | PRUEBAS Y TASAS | 1 | 0 | 0
14.01.04.02 | Partida | Ud | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y TRAMITACIÓN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 0
|  |  | 14.01.04 | 1 | 0 | 0
|  |  | 14.01 | 1 | 0 | 0
14.02 | Capítulo |  | FONTENERÍA OI | 1 | 0 | 0
14.02.01 | Capítulo |  | DISTRIBUCION Y VALVULERIA | 1 | 0 | 0
14.02.01.01 | Partida | ud | TERMO ELECTRICO 50 LITROS | 1 | 0 | 0
14.02.01.02 | Partida | ud | VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm. | 3 | 0 | 0
14.02.01.03 | Partida | ud | VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm. | 7 | 0 | 0
14.02.01.04 | Partida | ud | VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm. | 1 | 0 | 0
14.02.01.05 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-9 20x2,8 mm (AF) | 30 | 0 | 0
14.02.01.06 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-9 25x3,5 mm (AF) | 18 | 0 | 0
14.02.01.07 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-9 32x3,6 mm (AF) | 24 | 0 | 0
14.02.01.08 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-9 20x2,8 mm (ACS) | 4.8 | 0 | 0
14.02.01.09 | Partida | m | TUBERÍA POLIPROPILENO SDR-9 25x3,5 mm (ACS) | 16.8 | 0 | 0
|  |  | 14.02.01 | 1 | 0 | 0
14.02.02 | Capítulo |  | INSTALACIONES COMPLETAS | 1 | 0 | 0
14.02.02.01 | Partida | Ud. | INSTALACION COMPLETA LOCAL HUMEDO 3I, 4U, 3L | 1 | 0 | 0
14.02.02.02 | Partida | Ud. | INSTALACION COMPLETA LOCAL HUMEDO 2I, 3L | 1 | 0 | 0
14.02.02.03 | Partida | Ud. | INSTALACION COMPLETA LOCAL HUMEDO 1F | 1 | 0 | 0
|  |  | 14.02.02 | 1 | 0 | 0
14.02.03 | Capítulo |  | SECTORIZACION INCENDIOS | 1 | 0 | 0
14.02.03.01 | Partida | PA | Protección Pasiva Contra Incendios en Fontaneria y Saneamiento | 1 | 0 | 0
14.02.03.02 | Partida | Ud | Manguito cortafuegos diámetro 110 | 5 | 0 | 0
|  |  | 14.02.03 | 1 | 0 | 0
14.02.04 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 0 | 0
14.02.04.01 | Partida | Ud | PRUEBAS Y TASAS | 1 | 0 | 0
14.02.04.02 | Partida | Ud | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y TRAMITACIÓN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | 0
|  |  | 14.02.04 | 1 | 0 | 0
|  |  | 14.02 | 1 | 0 | 0
|  |  | 14 | 1 | 0 | 0
15 | Capítulo |  | CONTROL DE CALIDAD | 1 | 0 | 0
15.01 | Partida | Ud | ENS.C/LÍQUIDOS PENETR., SOLDAD | 3 | 0 | 0
15.02 | Partida | Ud | ENSAYO DE CONSISTENCIA Y RESISTENCIA DE HORMIGON | 5 | 0 | 0
15.03 | Partida | ud | DENSIDAD IN SITU;M.NUCLEAR | 5 | 0 | 0
15.04 | Partida | ud | PLACA DE CARGA EN EXPLANADAS | 5 | 0 | 0
|  |  | 15 | 1 | 0 | 0
16 | Capítulo |  | GESTION DE RESIDUOS | 1 | 0 | 0
16.01 | Partida | Ud. | GESTION DE RESIDUOS | 1 | 0 | 0
|  |  | 16 | 1 | 0 | 0
17 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 0 | 0
17.01 | Partida | Ud. | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 0 | 0
|  |  | 17 | 1 | 0 | 0
|  |  | 3173A | 1 | 0 | 0